| 提出日 | 年 月 日 |
| --- | --- |

連系発電設備の概要

１　連系する発電設備、受電変圧器の内容

別紙「連系発電設備・受電変圧器一覧」のとおり。

２　負荷、調相設備の内容

| 負荷設備 | 電動機（高圧） | kW |
| --- | --- | --- |
|  | 電動機（低圧） | kW |
|  | 電 灯 | kW |
|  | 合 計 | kW （総合負荷力率 ％ ※１） |
| 調相設備 | 進相用コンデンサ （特 高） | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar |
|  | 進相用コンデンサ （高 圧） | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar |
|  | 進相用コンデンサ （低 圧） | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar | ％ﾘｱｸﾄﾙ kvar |
|  | 進相用コンデンサ 合計 | kvar |
| 力率調整 | 調整方法 | 進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 自動力率調整装置 ・ ﾀｲﾏｰ制御 ・ なし |
|  |  | 発電機 | 自動力率調整運転 ・ 力率一定運転 ・ なし |
|  | 調整後想定力率 | 受電点想定力率 ％ |
| 高調波発生負荷 | あり ・ なし ※２ |
| 電圧変動発生負荷 | あり ・ なし ※３ |

※１　総合負荷力率は，調相設備を含まないでください。

※２　「あり」の場合で，６パルス等価容量が33kV受電時300kVA以上または66kV以上受電時2000kVA以上のときは，別途，所定の計算書を提出してください。

※３　「あり」の場合，発生機器，抑制装置の容量，発生量等の詳細資料を提出してください。また，アーク炉設備については，別途，所定の設備調書を提出してください。

３　発電の計画値（発電曲線）

(１)夏季日負荷および発電曲線（既設発電機含む）

| kW |  |
| --- | --- |
| 時 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

(２)その他季日負荷および発電曲線（既設発電機含む）

| kW |  |
| --- | --- |
| 時 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

（３）発電機連系中における構内負荷電力最小値

| 構内負荷電力最小値 | kW | 当該連系中の発電機出力 | kW |
| --- | --- | --- | --- |

４　連絡先

| 主任技術者 | （所属） （氏名） | （電 話） |
| --- | --- | --- |
| 連 絡 者 | （所属） （氏名） | （電 話） |
| 連絡先住所 |  | （ＦＡＸ） |

５　運転体制

| 時 間 帯 | 運転監視箇所 | 運転監視方法 | 運転要員（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間内（月曜～日曜） AM **:**～PM **:** |  | 常時監視・随時監視 |  |
| 時間外 |  | 常時監視・随時監視 |  |
| 日曜・祭日 |  | 常時監視・随時監視 |  |
| 連絡責任者 |  |

６　保安通信用電話設備

| 種 別 | 方 式 | お客さま設備 |
| --- | --- | --- |
| ＮＴＴ | 専用回線電話 |  |
|  | 一般加入電話 | 単番方式 |  |
|  |  | 割込可能方式 |  |
| 専 用 保 安 通 信 用 電 話 設 備 |  |
| 保安通信用電話機設置箇所 |  |

７　サイバーセキュリティ対策

【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者の氏名及び緊急時連絡先を通知いただく必要があるため、その確認をさせていただきます。

| 対策 | ☐系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。 ・発電事業の用に供する場合は、 電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。 ・発電事業の用に供さない場合は、以下の対策を講じること。 １：外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策 ２：発電設備の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策 |
| --- | --- |
|  | セキュリティ管理責任者 ☐４ 連絡先【主任技術者】の記載と同じ ☐４ 連絡先【連絡者】の記載と同じ ☐その他 氏名 |

８　添付図面

| 添付図面No.○○－１ | 周辺付近状況図および使用区域図 |
| --- | --- |
| 添付図面No.○○－２ | 機器配置平面図 |
| 添付図面No.○○－３ | 単線結線図 |
| 添付図面No.○○－４ | 保護継電器一覧表 |
| 添付図面No.○○－５ | 簡略系統図 |