## 連系資料(非FIT)
発電設備等の系統連系資料（再エネ以外の自家発電設備との差分計量）
お客さま名 | [13 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[14 empty] | 工事費用請求先 | [6 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [13 empty] | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 種類 | 選択して下さい
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] | [7 empty] | 屋外開閉器
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | 設置 | 無 | [5 empty] | 「差分計量」内容確認(中電記入欄)
選択して下さい | [14 empty] | 種類 | 選択して下さい | [5 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
(1)ＦＩＴ認定設備と非ＦＩＴ認定設備の組み合わせで施設され、発電容量がともに１０ｋＷ未満
|  |  |  | インバータ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線
1系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 |  |  | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください | [7 empty] | (2)差分計器の１次側（電源側）にＦＩＴ認定設備を施設
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 | [8 empty] | ｍ
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [14 empty] | (3)差分計器の２次側に非ＦＩＴ認定設備および供給側設備を施設
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | バッテリー | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [16 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
|  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 | [19 empty] | 種類 |  | 選択して下さい |  |  | 種類 | 選択して下さい
[27 empty] | ( ) |  |  |  | ( )
[20 empty] | 無 |  |  | A |  | 工事内容 |  | 選択して下さい |  |  | 工事内容 | 選択して下さい
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [15 empty] | メーカー |  | 記載ください |  |  | メーカー | 記載ください
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | パワコン型式 |  | 記載ください |  |  | パワコン型式 | 記載ください
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] | [9 empty] | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | JIA認証 |  | 選択して下さい |  |  | JIA認証 | 選択して下さい
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | 選択して下さい | [6 empty] | 認証番号 |  | 記載ください |  |  | 認証番号 | 記載ください
選択して下さい | [16 empty] | 容量 |  | A | [5 empty] | 力率一定 制御方式 |  | 選択して下さい |  |  | 力率一定 制御方式 | 選択して下さい
[17 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 発電機出力 |  | 記載ください |  | [kW] | 発電機出力 | 記載ください | [kW]
|  |  |  | インバータ | [20 empty] | インバータ出力 |  | 記載ください |  | [kW] | インバータ出力 | 記載ください | [kW]
2系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [15 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 選択して下さい |  |  | 逆電力リレーの有無 | 選択して下さい
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [12 empty] | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。 |  |  |  |  | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [6 empty] | ｍ | [11 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [16 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～dから選択 |  |  |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～dから選択
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [16 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [16 empty] | 結線 |  | 選択して下さい |  |  | 結線 | 選択して下さい
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | バッテリー | 無 | [19 empty] | 種類 |  | 選択して下さい |  |  | 種類 | 選択して下さい
|  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
[25 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
屋外 開閉器
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
①
②
供給・ 購入用 WHM
B
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
主開閉器(ELCB)
差分 計器
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
再エネ以外の自家発電設備等
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
(c)
(d)
(b)
(a)
B

## 連系資料(非FIT) 記入例
発電設備等の系統連系資料（再エネ以外の自家発電設備との差分計量）
お客さま名 |  |  | 中電 太郎 | [12 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[16 empty] | 工事費用請求先 | [6 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [15 empty] | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | ELCB(逆接続可能型)
最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [7 empty] | 屋外開閉器
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | 設置 | 無 | [5 empty] | 「差分計量」内容確認(中電記入欄)
既設(変更無) | [16 empty] | 種類 | 選択して下さい | [5 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
(1)ＦＩＴ認定設備と非ＦＩＴ認定設備の組み合わせで施設され、発電容量がともに１０ｋＷ未満
[5 empty] | インバータ | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線
1系統目 |  |  |  |  | メーカー | ○○ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 |  |  | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください | [7 empty] | (2)差分計器の１次側（電源側）にＦＩＴ認定設備を施設
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | ○○○○ |  |  |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | 0000 |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [14 empty] | (3)差分計器の２次側に非ＦＩＴ認定設備および供給側設備を施設
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 有効電力一定等 |  |  |  | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
[5 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
[5 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [16 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 | [20 empty] | 種類 |  | 燃料電池 |  |  | 種類 | 選択して下さい
[29 empty] | ( ) |  |  |  | ( )
[22 empty] | 無 |  |  | A |  | 工事内容 |  | 新設 |  |  | 工事内容 | 選択して下さい
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [15 empty] | メーカー |  | △△ |  |  | メーカー | 記載ください
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | パワコン型式 |  | △△△△ |  |  | パワコン型式 | 記載ください
最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [9 empty] | 種類 | 3P3E | [6 empty] | JIA認証 |  | 認証品 |  |  | JIA認証 | 選択して下さい
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | 逆接続可能型 | [6 empty] | 認証番号 |  | MT△△△△△△△△ |  |  | 認証番号 | 記載ください
選択して下さい | [18 empty] | 容量 | 40 | A | [5 empty] | 力率一定 制御方式 |  | 一定制御非対応 |  |  | 力率一定 制御方式 | 選択して下さい
[19 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 発電機出力 |  | 0.7 |  | [kW] | 発電機出力 | 記載ください | [kW]
[5 empty] | インバータ | [21 empty] | インバータ出力 |  | 0.7 |  | [kW] | インバータ出力 | 記載ください | [kW]
2系統目 |  |  |  |  | メーカー | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線 | [15 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 無 |  |  | 逆電力リレーの有無 | 選択して下さい
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | [5 empty] | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [12 empty] | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。 |  |  |  |  | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [7 empty] | ｍ | [11 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [16 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～dから選択 |  |  |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～dから選択
[5 empty] | 最大出力 |  |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [16 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
[5 empty] | 出力電圧 |  |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [16 empty] | 結線 |  | ② |  |  | 結線 | 選択して下さい
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無 | [20 empty] | 種類 |  | ELCB(逆接続可能型) |  |  | 種類 | 選択して下さい
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
[27 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
屋外 開閉器
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
①
②
供給・ 購入用 WHM
B
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
主開閉器(ELCB)
差分 計器
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。 ■
再エネ以外の自家発電設備等
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
(c)
(d)
(b)
(a)
B
○必ずご記入ください
○屋外開閉器がある場合はご記入 ください。 ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は 逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○必ずご選択ください ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○必ずご記入ください
○ 2 系統目がある場合に ご記入く だ さい
○必ずご記入ください
○インバータ（パワーコンディショナー） から配電盤までの電線について必ずご記入 ください
○必ずご記入ください

## 連系資料(FIT満了・買取価格の異なるFIT)
発電設備等の系統連系資料（ＦＩＴ満了・買取価格の異なる太陽光設備との差分計量）
お客さま名 | [13 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[14 empty] | 工事費用請求先 | [6 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [13 empty] | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 種類 | 選択して下さい
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] | [7 empty] | 屋外開閉器
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | 設置 | 無 | [5 empty] | 「差分計量」内容確認(中電記入欄)
選択して下さい | [14 empty] | 種類 | 選択して下さい | [5 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
(1)ＦＩＴ認定設備-非ＦＩＴ認定設備もしくはＦＩＴ認定設備-ＦＩＴ認定設備の組み合わせで施設され、発電容量がともに１０ｋＷ未満
|  |  |  | インバータ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線
1系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 |  |  | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください | [7 empty] | (2)差分計器の１次側（電源側）にＦＩＴ認定設備を施設
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 | [8 empty] | ｍ
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [14 empty] | (3)差分計器の２次側に、買取機関が満了したＦＩＴ 認定設備または買取期間満了日が先に到来するＦＩＴ認定設備と供給側設備を施設
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | バッテリー | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
|  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 | [19 empty] | 発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器
[27 empty] | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  | 種類 | 選択して下さい
[20 empty] | 無 |  |  | A |  | 最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW]
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [15 empty] | 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | 選択して下さい
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] | [9 empty] | 種類 | 選択して下さい
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | 選択して下さい | [11 empty] | インバータ
選択して下さい | [16 empty] | 容量 |  | A | [10 empty] | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線
[17 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
|  |  |  | インバータ | [20 empty] | 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [6 empty] | ｍ
2系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [15 empty] | ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [17 empty] | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [6 empty] | ｍ | [16 empty] | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [16 empty] | インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [20 empty] | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | バッテリー | 無
|  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
屋外 開閉器
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
①
②
供給・ 購入用 WHM
B
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
主開閉器(ELCB)
差分 計器
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
B
ＦＩＴ満了・買取価格の異なる 太陽光設備

## 連系資料(FIT満了・買取価格の異なるFIT) 記入例①
発電設備等の系統連系資料（ＦＩＴ満了・買取価格の異なる太陽光設備との差分計量）
お客さま名 |  |  | 中電 太郎 | [12 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[16 empty] | 工事費用請求先 | [6 empty] | 電線種類 |  |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [15 empty] | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | ELCB(逆接続可能型)
最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [7 empty] | 屋外開閉器
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | 設置 | 無 | [6 empty] | 「差分計量」内容確認(中電記入欄)
新設 | [16 empty] | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
(1)ＦＩＴ認定設備-非ＦＩＴ認定設備もしくはＦＩＴ認定設備-ＦＩＴ認定設備の組み合わせで施設され、発電容量がともに１０ｋＷ未満
[5 empty] | インバータ | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線
1系統目 |  |  |  |  | メーカー | ○○ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 |  |  | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください | [8 empty] | (2)差分計器の１次側（電源側）にＦＩＴ認定設備を施設
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | ○○○○ |  |  |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | 0000 |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [15 empty] | (3)差分計器の２次側に、買取機関が満了したＦＩＴ 認定設備または買取期間満了日が先に到来するＦＩＴ認定設備と供給側設備を施設
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 有効電力一定等 |  |  |  | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
[5 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
[5 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 | [21 empty] | 発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
[30 empty] | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | 選択して下さい
[22 empty] | ELCB |  | 50 |  | A |  | 最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW]
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [16 empty] | 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | 主開閉器(ELCB) | [8 empty] | 既設(変更無)
最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [9 empty] | 種類 | 3P3E
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | 逆接続不可型 | [12 empty] | インバータ
選択して下さい | [18 empty] | 容量 | 40 | A | [11 empty] | メーカー | □□ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線
[19 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [8 empty] | 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | □□□□ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
[5 empty] | インバータ | [22 empty] | 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | 1111 |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ
2系統目 |  |  |  |  | メーカー | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線 | [16 empty] | ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 有効電力一定等 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | [5 empty] | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [18 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [7 empty] | ｍ | [17 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [17 empty] | インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無
[5 empty] | 最大出力 |  |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [21 empty] | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無
[5 empty] | 出力電圧 |  |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
屋外 開閉器
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
①
②
供給・ 購入用 WHM
B
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
主開閉器(ELCB)
差分 計器
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
B
ＦＩＴ満了・買取価格の異なる 太陽光設備
○必ずご記入ください
○ 2 系統目がある場合に ご記入く だ さい
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○①に接続する場合、 主 開閉器の一次側に 契約ブレーカーを設置 ください
○必ずご選択ください ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○インバータ（パワーコンディショナー） から配電盤までの電線について必ずご記入 ください

## 連系資料(FIT満了・買取価格の異なるFIT) 記入例②
発電設備等の系統連系資料（ＦＩＴ満了・買取価格の異なる太陽光設備との差分計量）
お客さま名 |  |  | 中電 太郎 | [12 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[16 empty] | 工事費用請求先 | [6 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [15 empty] | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | ELCB(逆接続可能型)
最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [7 empty] | 屋外開閉器
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | 設置 | 無 | [5 empty] | 「差分計量」内容確認(中電記入欄)
新設 | [16 empty] | 種類 | 選択して下さい | [5 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
(1)ＦＩＴ認定設備-非ＦＩＴ認定設備もしくはＦＩＴ認定設備-ＦＩＴ認定設備の組み合わせで施設され、発電容量がともに１０ｋＷ未満
[5 empty] | インバータ | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線
1系統目 |  |  |  |  | メーカー | ○○ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 |  |  | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください | [7 empty] | (2)差分計器の１次側（電源側）にＦＩＴ認定設備を施設
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | ○○○○ |  |  |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | 0000 |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [14 empty] | (3)差分計器の２次側に、買取機関が満了したＦＩＴ 認定設備または買取期間満了日が先に到来するＦＩＴ認定設備と供給側設備を施設
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 有効電力一定等 |  |  |  | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
[5 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
[5 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 | [20 empty] | 発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
[29 empty] | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | 選択して下さい
[22 empty] | 無 |  |  | A |  | 最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW]
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [15 empty] | 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
|  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | 既設(変更無)
最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] | [9 empty] | 種類 | 3P3E
工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [6 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，差分計量をご希望の場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | 逆接続可能型 | [11 empty] | インバータ
選択して下さい | [18 empty] | 容量 | 40 | A | [10 empty] | メーカー | □□ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線
[19 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | □□□□ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
[5 empty] | インバータ | [21 empty] | 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | 1111 |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ
2系統目 |  |  |  |  | メーカー | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線 | [15 empty] | ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 有効電力一定等 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。
解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | [5 empty] | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [17 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [7 empty] | ｍ | [16 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへ お問い合わせください。 | [16 empty] | インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無
[5 empty] | 最大出力 |  |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [20 empty] | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無
[5 empty] | 出力電圧 |  |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無
|  |  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
屋外 開閉器
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
①
②
供給・ 購入用 WHM
B
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
主開閉器(ELCB)
差分 計器
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
B
ＦＩＴ満了・買取価格の異なる 太陽光設備
○必ずご記入ください
○ 2 系統目がある場合に ご記入く だ さい
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○必ずご選択ください ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○インバータ（パワーコンディショナー） から配電盤までの電線について必ずご記入 ください