## ２０３０意見募集結果
No | 種類 | 該当項目 | 意見 | 回答
1 | 募集要綱 | 【全体を通して】 | 必要電力（ｋＷ ）・必要電力量（ｋＷｈ）等、全体的に全角／半角の不統一ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
2 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１ 項目番号：はじめに/（１）】 | 『以下のいずれかに該当する関係にある複数の者が，応札を希望する場合は，原則として，そのうち一のみによる応札またはジョイン卜・ベンチャー等としての応札としてください。なお，個別に応札する場合は，入札書（様式１）の「１１ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」の記載をお願いいたします。』について「１１ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」 ➡「１２ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」ではないか | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
3 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：８，９ 項目番号：4.募集容量】 | 対象系統について、系統対策にて募集を取り止める場合、ブラックスタート機能のために投資した費用が 未回収となる恐れがあるため、前年までに募集を取り止める旨の通知をする等の明記いただけないか。 また、現在の募集要綱の入札価格は「契約電源等を維持するために要する年間費用」となっているため 当該未回収費用を算入できるような記載としていただけないか。 | ・対象系統における募集を終了する場合には、募集の終了を決定した時点（系統対策工事計画の立案等）以降、募集要綱へ最終公募年度を記載すること等により通知させて頂く予定です。 ・事業者さまの事業性確保の観点から、ご意見のとおり、未回収リスクのある費用を募集取止めまでの期間に応じて年間費用として計上可能とする旨を追記いたします。
4 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１１ 項目番号：6.入札の条件/（２）/ア/（ウ）および6.入札の条件/（２）/イ/（ウ）】 | 最低保証額に訓練等の年間費用は織り込めるが、復旧作業訓練は中部PGが実施する訓練に参加することとなっており、訓練・試験に係わる諸費用はすべて契約者負担となっている。 最低保証額を算定する際の訓練等の年間費用に何日分の費用を織り込めばよいか明記されていないため、復旧作業訓練を年間実施日数を明記していただきたい。 また、実需給年度で追加で訓練・試験を実施した場合の精算について追記いただきたい。 | ・ご指摘ありがとうございます。年１回を基本とする旨を記載させて頂きます。
5 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１７ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a.】 | 『ａ．以下の算定式により算出した金額を基本料金としてお支払いいたします。 なお，容量市場から支払われる対価相当金額は，２０２９年度向け容量市場の応札有無および 落札有無を問わず控除するものといたします。』について 「２０２９年度向け容量市場」➡「２０３０年度向け容量市場」 ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
6 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１７ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a.】 | 「基本料金＝契約電源等を維持するために要する年間費用 －（期待利潤 － 期待利潤の減少分）※１ －（容量市場から支払われる対価相当額※２,３ －容量市場から支払われる対価相当額の減少分）」 とあるが、容量市場で発生するペナルティのうち、設備健全性を確保するための作業により生じるペナルティは 契約電源等を維持するために要する年間費用ととらえ、想定のうえ織り込むことは認められるか。 あるいは想定停止日数を契約額確定時に容量市場収入から減じていただけないか。 または実績での容量市場経済的ペナルティを精算させていただけないか。 | ・容量市場におけるペナルティをブラックスタート公募で回収できることとした場合、他の容量市場参入事業者との公平性の観点から問題があると考えます。このため、まずは設備健全性を確保するための作業がペナルティに該当しないようにする等、容量市場のルール見直しについて、電力広域的運営推進機関殿とご協議頂くことがよいと考えます。
7 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a./ロ】 | 「なお，基本料金に係る覚書の締結時に算定される基本料金は，入札時の期待利潤および期待利潤の減少分を用いて算定される基本料金を上回らないものといたします。」とあるが、入札時の期待利潤および期待利潤の減少分を用いて算定される基本料金の減少が認められるのであれば、増加も認められるべきものと思料。本記載を削除いただきたい。 あるいは増加分が認められない理由が競争をゆがめる虞があるからということであれば、再算定は無しとすることでいかがか。 | ・2029年度は価格操作の懸念および、公募制度の趣旨である公平性等を重視し、下回る場合のみといたしましたが、（2030年度は）次の条件をすべて満たす場合に限り、増額を認めるものといたします。 ● 増額理由が、事業者に責のない、他の事業者にも等しく影響のある社会的事象（入札以降に発生した法令・制度の変更、市場価格の変動）により発生したものであること。 ● 合理的かつ客観的に妥当であると認められる根拠および資料が提出されること。 ● 再算定の結果、基本料金が合理的かつ客観的に妥当であると、一般送配電事業者が認めること。
8 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a./ロ】 | 「期待利潤および期待利潤の減少分再算定実施および算定結果の提出」について、 「２０２９ 年１月７日（月）～２０３０年２月２８日（木）」➡ 「２０３０ 年１月７日（月）～２０３０年２月２８日（木）」ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
9 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/※４】 | 『広域機関が公表する「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：２０３０年度）」（以下「２０３０年度容量市場要綱」といいます。） に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値（なお，※２を算出した値とする）とします。なお，合理的な理由がある場合を除き， 「８．落札案件の決定」(1)の想定期待容量を下回らないものとします。』について、 ２０２９年度容量市場要綱と２０３０年度容量市場要綱で調整係数等の算定諸元が変更になることにより下回る場合は合理的な理由の対象となる認識でよいか。 | ・参照する容量市場要綱で定める算定諸元が変更になることで、想定期待容量が下回ることについては、合理的な範囲内であるものと考えます。
10 | 契約書 | 【全体を通して】 | 全体的に全角／半角の不統一ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
11 | 契約書 | 【項目番号：第6条（運用要件）/（４）】 | 「甲は，乙が指定する電力供給に係る訓練 に参加すること。」について、募集要綱に合わせて訓練➡復旧作業訓練に修正していただきたい。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
12 | 契約書 | 【項目番号：第12条（基本料金および月間料金）】 | 「ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は，２０２９年度 が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW）が確定した後に，契約電源等ごとに以下のとおり算定するものとする。なお，容量市場から支払われる対価相当金額は，２０２９年度向け容量市場の応札有無および落札有無を問わず控除するものとする。 」について２０２９年度➡２０３０年度ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
13 | 契約書 | 【項目番号：第17条（契約の解除） / ４】 | 第１項で本契約に定める義務を履行しない場合、書面をもってその履行を催告し，その後１０日を経過しても相手方が当該義務を履行しなかったときには，本契約を解除することができるとあるが、第２項（３）で「本契約における重大な義務違反 があった場合」はただちに解除することができるとなっている。１０日是正期間があるものとただちに解除する重大な義務違反の違いについて、明記がないことから第２項（３）を削除いただけないか。 もし記載の必要がある場合、重大な義務違反について定義いただきたい。 | ・ただちに契約の解除となる重大な義務違反の一例としては、「秘密保持義務違反」「知的財産権侵害」「法令違反」などが挙げられると考えます（特に、違反によって相手方に重大な損害が発生する場合）。 ・上記を全て定義することは困難であることから、（３）は、（１）および（２）によらない重大な義務違反が発生した場合にも契約上読み取れることを意図して記載した条文となるため、記載は残すこととさせて頂きます。 ・一方、現状の記載では、事業者さまの責によらず発生した事象が、重大な義務違反と解釈される可能性を含むことから、以下のとおり修正を反映いたしました。 修正前：（３）本契約における重大な義務違反があった場合 修正後：（３）本契約において故意または重過失による重大な義務違反があった場合

## ２０３０意見募集結果 (予備) (hidden)
No | 種類 | 該当項目 | 意見 | 回答
1 | 募集要綱 | 【全体を通して】 | 必要電力（ｋＷ ）・必要電力量（ｋＷｈ）等、全体的に全角／半角の不統一ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
2 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１ 項目番号：はじめに/（１）】 | 『以下のいずれかに該当する関係にある複数の者が，応札を希望する場合は，原則として，そのうち一のみによる応札またはジョイン卜・ベンチャー等としての応札としてください。なお，個別に応札する場合は，入札書（様式１）の「１１ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」の記載をお願いいたします。』について「１１ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」 ➡「１２ ．資本関係または人的関係等のあるものとの事前 整等の有無」ではないか | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
3 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：８，９ 項目番号：4.募集容量】 | 対象系統について、系統対策にて募集を取り止める場合、ブラックスタート機能のために投資した費用が 未回収となる恐れがあるため、前年までに募集を取り止める旨の通知をする等の明記いただけないか。 また、現在の募集要綱の入札価格は「契約電源等を維持するために要する年間費用」となっているため 当該未回収費用を算入できるような記載としていただけないか。 | ・対象系統における募集を終了する場合には、募集の終了を決めた時点（系統対策工事計画の立案等）以降、募集要綱へ最終公募年度を記載すること等により通知させて頂く予定です。 ・弊社としましては、１年単位での公募調達を実施しているため、要綱における記載は「契約電源等を維持するために要する年間費用」と定義させて頂くこととなります。一方、将来発生する虞のある未回収費用については、当社が最終公募年度を公表後、「契約電源等を維持するために要する年間費用」の定義において、必要な年間費用の一部として、事業者さまのご判断により（説明性のある範囲において）入札価格へ計上することが自然ではないかと考えます。【監視等委殿確認要】
4 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１１ 項目番号：6.入札の条件/（２）/ア/（ウ）および6.入札の条件/（２）/イ/（ウ）】 | 最低保証額に訓練等の年間費用は織り込めるが、復旧作業訓練は中部PGが実施する訓練に参加することとなっており、訓練・試験に係わる諸費用はすべて契約者負担となっている。 最低保証額を算定する際の訓練等の年間費用に何日分の費用を織り込めばよいか明記されていないため、復旧作業訓練を年間実施日数を明記していただきたい。 また、実需給年度で追加で訓練・試験を実施した場合の精算について追記いただきたい。 | ・ご指摘ありがとうございます。年１回を基本とする旨を記載させて頂きます。
5 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１７ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a.】 | 『ａ．以下の算定式により算出した金額を基本料金としてお支払いいたします。 なお，容量市場から支払われる対価相当金額は，２０２９年度向け容量市場の応札有無および 落札有無を問わず控除するものといたします。』について 「２０２９年度向け容量市場」➡「２０３０年度向け容量市場」 ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
6 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１７ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a.】 | 「基本料金＝契約電源等を維持するために要する年間費用 －（期待利潤 － 期待利潤の減少分）※１ －（容量市場から支払われる対価相当額※２,３ －容量市場から支払われる対価相当額の減少分）」 とあるが、容量市場で発生するペナルティのうち、設備健全性を確保するための作業により生じるペナルティは 契約電源等を維持するために要する年間費用ととらえ、想定のうえ織り込むことは認められるか。 あるいは想定停止日数を契約額確定時に容量市場収入から減じていただけないか。 または実績での容量市場経済的ペナルティを精算させていただけないか。 | ・容量市場におけるペナルティをブラックスタート公募で回収できることとした場合、他の容量市場参入事業者との公平性の観点から問題があると考えます。このため、まずは設備健全性を確保するための作業がペナルティに該当しないようにする等、容量市場のルール見直しについて、電力広域的運営推進機関殿とご協議頂くことがよいと考えます。
7 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a./ロ】 | 「なお，基本料金に係る覚書の締結時に算定される基本料金は，入札時の期待利潤および期待利潤の減少分を用いて算定される基本料金を上回らないものといたします。」とあるが、入札時の期待利潤および期待利潤の減少分を用いて算定される基本料金の減少が認められるのであれば、増加も認められるべきものと思料。本記載を削除いただきたい。 あるいは増加分が認められない理由が競争をゆがめる虞があるからということであれば、再算定は無しとすることでいかがか。 | ・考え方は関西殿のQAに同じ【監視等委殿確認要】
8 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/a./ロ】 | 「期待利潤および期待利潤の減少分再算定実施および算定結果の提出」について、 「２０２９ 年１月７日（月）～２０３０年２月２８日（木）」➡ 「２０３０ 年１月７日（月）～２０３０年２月２８日（木）」ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
9 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１８ 項目番号：9.主な契約条件/（２）/※４】 | 『広域機関が公表する「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：２０３０年度）」（以下「２０３０年度容量市場要綱」といいます。） に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値（なお，※２を算出した値とする）とします。なお，合理的な理由がある場合を除き， 「８．落札案件の決定」(1)の想定期待容量を下回らないものとします。』について、 ２０２９年度容量市場要綱と２０３０年度容量市場要綱で調整係数等の算定諸元が変更になることにより下回る場合は合理的な理由の対象となる認識でよいか。 | ・参照する容量市場要綱で定める算定諸元が変更になることで、想定期待容量が下回ることについては、合理的な範囲内であるものと考えます。
10 | 契約書 | 【全体を通して】 | 全体的に全角／半角の不統一ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
11 | 契約書 | 【項目番号：第6条（運用要件）/（４）】 | 「甲は，乙が指定する電力供給に係る訓練 に参加すること。」について、募集要綱に合わせて訓練➡復旧作業訓練に修正していただきたい。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
12 | 契約書 | 【項目番号：第12条（基本料金および月間料金）】 | 「ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は，２０２９年度 が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW）が確定した後に，契約電源等ごとに以下のとおり算定するものとする。なお，容量市場から支払われる対価相当金額は，２０２９年度向け容量市場の応札有無および落札有無を問わず控除するものとする。 」について２０２９年度➡２０３０年度ではないか。 | ・ご指摘ありがとうございます。修正を反映いたしました。
13 | 契約書 | 【項目番号：第14条（料金の支払い） / ４】 | 「前二項の支払いを支払期限日までに行わなかった場合，支払期限日の翌日以降支払いの日まで，当該不払額（消費税相当額および事業税相当額は含まない。）に対して，年１０パーセント（閏年の日を含む期間についても，３６５日あたりの割合とする。）の延滞利息を甲に支払うものとする。」について、暦日基準となっているため休日等で連絡期間が非常に短期間になる可能性がある。営業日基準とならないか。または協議条項を追加していただきたい。 | ・取り下げ
14 | 契約書 | 【項目番号：第17条（契約の解除） / ４】 | 第１項で本契約に定める義務を履行しない場合、書面をもってその履行を催告し，その後１０日を経過しても相手方が当該義務を履行しなかったときには，本契約を解除することができるとあるが、第２項（３）で「本契約における重大な義務違反 があった場合」はただちに解除することができるとなっている。１０日是正期間があるものとただちに解除する重大な義務違反の違いについて、明記がないことから第２項（３）を削除いただけないか。 もし記載の必要がある場合、重大な義務違反について定義いただきたい。 | ・ただちに契約の解除となる重大な義務違反の一例としては、「秘密保持義務違反」「知的財産権侵害」「法令違反」などが挙げられると考えます（特に、違反によって相手方に重大な損害が発生する場合）。 ・上記を全て定義することは困難であることから、（３）は、（１）および（２）によらない重大な義務違反が発生した場合にも契約上読み取れることを意図して記載した条文となるため、記載は残すこととさせて頂きます。 ・一方、現状の記載では、事業者さまの責によらず発生した事象が、重大な義務違反と解釈される可能性を含むことから、以下のとおり修正を反映いたしました。 修正前：（３）本契約における重大な義務違反があった場合 修正後：（３）本契約において故意または過失による重大な義務違反があった場合