## 意見募集結果
No | 種類 | 該当項目 | 意見 | 回答
1 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１４、項目番号：７】 | 本項は入札価格、逸失利益相当額および最低保証額を定める項であるため、 冒頭の記載は『「入札価格」および～以下のとおりといたします。』とするのが適切ではないか。 | ・誤植のため修正するとともに、No2の回答のとおり、評価用入札価格および基本料金算定式を修正したことで、記載内容を全体的に見直しております。 ・具体的には、『「ブラックスタート機能募集要綱」新旧比較』をご参照願います。
2 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１６、項目番号：８、条項番号：（１）／ア／（ア）、（イ）】 | c、dにおいて「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」の最低保証額を「期待利潤の減少分＋容量市場からの想定期待利潤の減少分」から控除した額を逸失利益相当額とすると、「（本募集の入札価格－容量市場からの想定期待利潤）＜（期待利潤の減少分＋容量市場からの想定期待利潤減少分）」の場合において、 「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」は応札者負担になるものと思料。 「期待利潤の減少分＋容量市場からの想定期待利潤の減少分」から特段控除はせず、さらに「期待利潤の減少分＋容量市場からの想定期待利潤の減少分」が加算された額を契約金額とすべきではないか。同様にbにおいても、逸失利益相当額に加え、最低保証額を加算した額を契約金額とすべきではないか。 | ・頂いたご意見をもとに、評価用入札価格および基本料金算定式を修正いたしました。修正内容につきましては『「ブラックスタート機能募集要綱」新旧比較』をご参照願います。
3 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：８、項目番号：４、条項番号：（１）／ウ】 | 『系統状況の大きな変更等により，必要電力（ｋＷ）および必要電力量（ｋＷｈ）が通知した内容から変更となる場合があります。 その場合は，変更後の数値を速やかに通知いたします。』 と記載があるが変更になった場合の通知される時期は「入札募集の締切」前に通知されるのか。 仮に「落札案件決定後」に変更通知が出されても、要望に対して対応できない場合がある。 その際は要件を満たさないことになるが、問題とはならないか。 | ・通知した内容から変更となるタイミングは入札募集の締切前後のどちらもついても想定したものとなっております。 ・仮に変更となる場合には、募集要綱P.17「９．主な契約条件（５）必要電力（kW）または必要電力量（kWh）の変更」において協議させて頂くことになると考えております。
4 | 募集要綱 | 【対象の頁番号：１０、項目番号：６、条項番号：（２）／ア】 | 『・需給ひっ迫時には，必要電力量（ｋＷｈ）の一部を緊急時の一般送配電事業者の運用として使用する場合があります。 具体的な運用方法については，別途，当社と協議のうえ，申合等を締結していただきます。』について、運用した場合の費用精算は申合等に明記されるのか。 | ・全系統ブラックスタート契約電源における緊急時運用は、「余力の運用申合書」に基づき実施させて頂くこととなります。