## 蓄電池設備の特別措置に関する確認書
年 月 日
蓄電池設備の特別措置に関する確認書
需要者名および需要場所
需要者名（20文字以内）
需要場所（使用住所）
１．特別措置適用有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 【特別措置の適用条件】 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
② | 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
２．区分計量器設置について確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 区分計量器の設置について
② | 需要場所に設置される機器が蓄電池およびこれを維持するための付随設備のみの場合に省略が可能となります。 ※対象機器は以下の「【参考】蓄電池に付随する設備」をご参照ください。
【参考】蓄電池に付随する設備（蓄電所の維持管理に必要な設備）の例は以下のとおり。
Ｎｏ． | 負荷設備 | 概 要
1 | ＰＣＳ | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 | 監視カメラ等
8 | コンセント | 試験やメンテナンス用
３．本特別措置適用当初の蓄電および発電等に係る電気の損失率は |  |  | ％を希望
＜損失率の算定方法について（系統用蓄電池の場合）＞ 弊社では損失率(%)を原則、以下の根拠式にて協議させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 損失率(%)※＝(１－ＰＣＳ変換効率 × 蓄電池充放電効率 × ＰＣＳ変換効率） ×100 ※小数点第一位まで（第二位四捨五入） 損失率算定に必要となるＰＣＳ変換効率・蓄電池充放電効率については、仕様書やカタログ等で確認し、協議させていただきますので、上記効率が記載されている仕様書・カタログ等のご提出をお願いいたします。 また、算定諸元となる仕様書の内容を抜粋いただき、本確認書の「損失率算定諸元」シートに貼付をお願いいたします。
⇒ご申請いただく損失率の根拠式について、下記に記載ください。
根拠式：
その他の算定方法により協議をご希望される場合は、根拠式をお示しいただくとともに、式に用いた値の諸元となる資料提出をお願いいたします。
＜電気工事店様へのお願い＞ ・本申し込みおよび本確認書の記載内容はご契約先（供給側）の小売電気事業者様による確認・承認のうえ、弊社への提出がなされますのでご了承ください。 ・弊社からお送りする「供給承諾のお知らせ」については、必要に応じて小売電気事業者様へも情報共有いただきますようよろしくお願いいたします。
＜小売電気事業者様へのお願い＞ ・小売電気事業者様によるインターネット申込システムの「申込承認」をもって本確認書の記載内容について同意いただいたものといたします。 ・本確認書に基づく契約条件は中部電力パワーグリッドの「供給承諾」により確定いたしますのでご了承ください。 ・インターネット申込システムにおけるデータ保管期間は「送電完了日の翌月末」までとなっております。損失率確認のために本確認書をダウンロードされる場合はデータの保管期限にご留意ください。 ・本確認書の”記載内容に疑義が生じた場合”もしくは”記載内容が変更となった場合”のみ小売電気事業者様へ個別連絡および変更後の確認書を送付させていただきますので予めご了承ください。
希望する
希望しない（別途 揚水発電設備等が設置された需要場所の接続供給契約に係る覚書 交換が必要となります。）
条件に適合
条件に不適合（設問②は希望しないを選択ください）
省略可能（設問②にご回答ください）
省略不可（区分計量器の設置個所を分電盤図等に明記ください。）
条件に適合
条件に不適合（設問①省略不可を選択ください）
低圧様式
＜電気工事店様へのお願い＞
本確認書は”供給側の小売電気事業者様”に関連する添付資料となりますので、
必ず供給側のお申し込みに添付いただきますようよろしくお願いいたします。
※発電側のお申し込みには添付いただかないようご注意ください。

## 損失率算定諸元
必要に応じてセルのサイズを調整ください。
貼り付けいただいた諸元の元データについても申込時に添付いただきますようよろしくお願いいたします。
損失率 | 0 | %の算定根拠となる仕様書（抜粋）を以下のとおり提出します。
▼PCS変換効率（％）
ここに貼り付け
▼蓄電池充放電効率（％）
ここに貼り付け
ＰＣＳと蓄電池の組み合わせにより、メーカーから蓄電システム全体の充放電変換効率もしくは損失率が証明されている場合は、内容の証明となる資料を左の欄へ貼り付けください。

## 【記載例】蓄電池設備の特別措置に関する確認書
年 月 日
中部電力パワーグリッド株式会社 |  |  | 御中
蓄電池設備の特別措置に関する確認書
需要者名および需要場所
需要者名（20文字以内） |  | ○○株式会社 △△蓄電所
需要場所（使用住所） |  | ○○県○○市 １－２－３
１．特別措置適用有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 【特別措置の適用条件】 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
② | 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
２．区分計量器設置について確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 区分計量器の設置について
② | 需要場所に設置される機器が蓄電池およびこれを維持するための付随設備のみの場合に省略が可能となります。 ※対象機器は以下の「【参考】蓄電池に付随する設備」をご参照ください。
【参考】蓄電池に付随する設備（蓄電所の維持管理に必要な設備）の例は以下のとおり。
Ｎｏ． | 負荷設備 |  | 概 要
1 | ＰＣＳ |  | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 |  | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン |  | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 |  | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 |  | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 |  | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 |  | 監視カメラ等
8 | コンセント |  | 試験やメンテナンス用
３．本特別措置適用当初の蓄電および発電等に係る電気の損失率は |  |  |  | 10.6828 | ％を希望
＜損失率の算定方法について（系統用蓄電池の場合）＞ 弊社では損失率(%)を原則、以下の根拠式にて協議させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 損失率(%)※＝(１－ＰＣＳ変換効率 × 蓄電池充放電効率 × ＰＣＳ変換効率） ×100 ※小数点第一位まで（第二位四捨五入） 損失率算定に必要となるＰＣＳ変換効率・蓄電池充放電効率については、仕様書やカタログ等で確認し、協議させていただきますので、上記効率が記載されている仕様書・カタログ等のご提出をお願いいたします。 また、算定諸元となる仕様書の内容を抜粋いただき、本確認書の「損失率算定諸元」シートに貼付をお願いいたします。
⇒ご申請いただく損失率の根拠式について、下記に記載ください。
根拠式：ＰＣＳ変換効率98％×蓄電池充放電効率93×ＰＣＳ変換効率98％＝0.893172 1ｰ0.893172＝0.106828＝10.6828％→10.7％
その他の算定方法により協議をご希望される場合は、根拠式をお示しいただくとともに、式に用いた値の諸元となる資料提出をお願いいたします。
希望する
希望しない（別途 揚水発電設備等が設置された需要場所の接続供給契約に係る覚書 交換が必要となります。）
条件に適合
条件に不適合（設問②は希望しないを選択ください）
条件に適合
条件に不適合（設問①省略不可を選択ください）
低圧様式
記載例
省略可能（設問②にご回答ください）
省略不可（区分計量器の設置個所を分電盤図等に明記ください。）

## 【記載例】損失率算定諸元
損失率 | 10.7 | %の算定根拠となる仕様書（抜粋）を以下のとおり提出します。
▼PCS変換効率（％）
ここに貼り付け
▼蓄電池充放電効率（％）
ここに貼り付け
記載例
ＰＣＳと蓄電池の組み合わせにより、メーカーが証明する充放電変換効率の証明書の例
この場合、
根拠式：1－91.04％=8.96％
損失率：9.0％となる。
この場合、
根拠式：1－（98％×93%×98％）＝10.68≒10.7％となる。