## 【入力例】電気使用申込書 (新規)
[5 empty] | 連記式申込書（電灯用） | [5 empty] | 住所 |  | 名古屋市○○丁目○○番地 | [10 empty] | 工事店コード | [6 empty] | 住宅名 | 団地名
12345
[13 empty] | ＴＥＬ |  |  | ０５２－１２３－４５６７ | [14 empty] | ○○マンション
お客さま番号 |  | 日程 | 作業区
[5 empty] | 以下の件名について、代表申込件名と同様の内容で申込をいたします。 | [5 empty] | 工事店 |  | 中部電気 | [10 empty] | 業者登録番号
営業所 | 住所コード
6789
[14 empty] | 設計回付※ | [5 empty] | 供給検討結果※ |  | オンライン登録※
[14 empty] | 要 |  |  | 否 |  |  | 可 | 否 | 済 |  |  | 未済
契約種別 | [6 empty] | 供給方式 |  | 変圧器柱 | 引込柱
※中電にて反映
異動種別 |  |  |  | 最終容量 | [9 empty] | 電力量計の回転は良いか |  | 電力量計ＳＢ端子ネジを締めたか |  |  | （天候 晴・雲・雨・雪） |  |  |  | しゅん工調査票
整 理 No. | お客さま番号（下６桁） |  | 小売受付番号 |  |  | 契 約 名 義 （２０文字以内） |  | カナ（20文字以内)※濁点・半濁点も１字 |  |  | 契約容量 | [6 empty] | 接 地 抵 抗 | [6 empty] | 絶 縁 抵 抗 |  |  |  |  | 調査者
[14 empty] | 工事者 | 中電 | 工事者 | 中電
1 | [5 empty] | 中電 太郎 |  | チュウデン タロウ | [9 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
2 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
3 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
4 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
5 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
6 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
7 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
8 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
9 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
10 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
11 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
12 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
13 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
14 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
15 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
16 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
17 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
18 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
19 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
20 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
21 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
22 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
23 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
24 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
25 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
26 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
27 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
28 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
29 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
30 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
31 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
32 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
33 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
34 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
35 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
36 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
37 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
38 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
39 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
40 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
41 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
42 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
43 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
44 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
45 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
46 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
47 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
48 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
49 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
50 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
契約種別・異動種別をプルダウンから選択
供給方式をプルダウンから選択
変圧器柱と引込柱を入力
（異動インプット票に自動反映）
「契約名義」、「カナ」は、「電気使用申込書」のみに入力
（「異動インプット票」、「電気工事しゅん工記録」には自動的に反映）
「電気使用申込書」に入力すると、「異動インプット票」、「電気工事しゅん工記録」に自動的に反映
アパート・マンション名等を登録
プルダウンから○・×を選択
項目を追加する場合に入力
（測定結果はしゅん工記録へ入力)

## 【入力例】電気工事しゅん工記録
|  |  | 電気工事しゅん工記録 |  | 住所 | [7 empty] | 工事店コード |  |  |  | 住宅名 | 団地名
ＴＥＬ
|  |  | 連記式 |  | 工事店 | [7 empty] | 業者登録番号
（天候 晴・雲・雨・雪）
整 理 No. | お客さま番号（下６桁） | 契 約 名 義 |  | 接 地 抵 抗 |  |  |  |  | 絶 縁 抵 抗 | [5 empty] | 計器番号 | 計器容量
1 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
2 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
3 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
4 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
5 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
6 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
7 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
8 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
9 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
10 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
工事後に測定して、接地抵抗、絶縁抵抗を入力

## 【入力シート】電気使用申込書
[5 empty] | 連記式申込書（電灯用） | [5 empty] | 住所 | [12 empty] | 工事店コード | [6 empty] | 住宅名 | 団地名
ＴＥＬ
お客さま番号 |  | 日程 | 作業区
[5 empty] | 以下の件名について、代表申込件名と同様の内容で申込をいたします。 | [5 empty] | 工事店 | [12 empty] | 業者登録番号
営業所 | 住所コード
[14 empty] | 設計回付※ | [5 empty] | 供給検討結果※ |  | オンライン登録※
[14 empty] | 要 |  |  | 否 |  |  | 可 | 否 | 済 |  |  | 未済
契約種別 | [6 empty] | 供給方式 |  | 変圧器柱 | 引込柱
※中電にて反映
異動種別 |  |  |  | 最終容量 | [9 empty] | 電力量計の回転は良いか |  | 電力量計ＳＢ端子ネジを締めたか |  |  | （天候 晴・雲・雨・雪） |  |  |  | しゅん工調査票
整 理 No. | お客さま番号（下６桁） |  | 小売受付番号 |  |  | 契 約 名 義 （２０文字以内） |  | カナ（20文字以内)※濁点・半濁点も１字 |  |  | 契約容量 | [6 empty] | 接 地 抵 抗 | [6 empty] | 絶 縁 抵 抗 |  |  |  |  | 調査者
[14 empty] | 工事者 | 中電 | 工事者 | 中電
1 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
2 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
3 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
4 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
5 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
6 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
7 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
8 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
9 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
10 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
11 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
12 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
13 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
14 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
15 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
16 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
17 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
18 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
19 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
20 | [17 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
21 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
22 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
23 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
24 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
25 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
26 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
27 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
28 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
29 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
30 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
31 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
32 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
33 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
34 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
35 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
36 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
37 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
38 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
39 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
40 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
41 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
42 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
43 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
44 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 完結処理
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
45 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 調 査中・保
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
46 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
47 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ |  | 供給承諾
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
48 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 設 計
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
49 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  | 受 付
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
50 | [11 empty] | ｋＶＡ | [5 empty] | Ｅ付受口 |  |  | Ω |  |  | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） | ＭΩ
[27 empty] | ｍＡ |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[21 empty] | Ω |  |  | Ω |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ
[26 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ

## 【入力シート】電気工事しゅん工記録
|  |  | 電気工事しゅん工記録 |  | 住所 | [7 empty] | 工事店コード |  |  |  | 住宅名 | 団地名
ＴＥＬ
|  |  | 連 記 式 |  | 工事店 | [7 empty] | 業者登録番号
（天候 晴・雲・雨・雪）
整 理 No. | お客さま番号（下６桁） | 契 約 名 義 |  | 接 地 抵 抗 |  |  |  |  | 絶 縁 抵 抗 | [5 empty] | 計器番号 | 計器容量
1 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
2 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
3 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
4 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
5 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
6 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
7 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
8 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
9 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
10 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
11 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
12 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
13 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
14 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
15 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
16 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
17 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
18 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
19 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
20 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
21 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
22 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
23 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
24 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
25 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
26 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
27 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
28 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
29 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
30 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
31 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
32 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
33 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
34 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
35 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
36 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
37 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
38 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
39 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
40 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
41 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
42 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
43 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
44 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
45 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
46 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
47 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
48 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
49 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
50 | 0 |  |  | Ｅ付受口 |  |  | Ω | Ω | 引込口配線 | （ | ＭΩ | ） |  | ＭΩ
[11 empty] | ｍＡ |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω | 全回路 | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
|  | （カタカナ） | [7 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ
[7 empty] | Ω | Ω |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
[10 empty] | ｍＡ |  |  |  | ｍＡ

## 【入力シート】電気工事しゅん工記録（２）
点 検 項 目
|  |  | ①取付点から分電盤までの配線 | [7 empty] | ②分電盤の確認 | [6 empty] | ③④漏電・アース（絶縁・接地抵抗値）測定 | [5 empty] | ⑤配線器具 |  |  |  |  | ⑥負荷機器 | その他
|  |  | 引込線取付点の高さはよいか | 引込線の支持方法はよいか | 電線種類・太さはよいか | 電線損傷またはその恐れはないか | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | 引込口の保護はよいか | ラス張りなどの貫通部分の施設方法はよいか | 電線固定状況はよいか | 取付場所および高さはよいか | ブレーカー取付状況はよいか | ブレーカー種類（過電流保護含む）はよいか | 漏電遮断機・開閉器の容量はよいか | 漏電遮断機・開閉器の動作はよいか | 漏電遮断機・開閉器の端子ネジ締付はよいか | 分電盤内の状況（目視点検）はよいか | 絶縁抵抗値はよいか | 接地抵抗値測定はよいか | 接地線接続状況はよいか | 機器の接地線取付はよいか | 接地線の太さはよいか | 接地線は必要な防護があるか | 配線、配管、配線器具等の施工場所による選定はよいか | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | ラス張り金属張りの絶縁方法、貫通部分の防護はよいか | 接続、結線、絶縁処理はよいか | 電気用品安全法に基づくＰＳＥの標識はあるか | 負荷機器の容量ならびに施工場所による選定はよいか | 配線図内容と相違はないか | 未施工はないか | 引込口配線の接続箇所は、分電盤図と相違していないか
整理 | 点検者
Ｎｏ
１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
３０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 異動インプット票
[7 empty] | 異動インプット票 | [5 empty] | 住所 | [12 empty] | 工事店コード | [16 empty] | 住宅名 |  | 団地名
ＴＥＬ
[7 empty] | 連 記 式 | [5 empty] | 工事店 | [12 empty] | 業者登録番号
| お客さま番号 |  |  | 日程 | 作業区
| 営業所 |  | 住所コード
[6 empty] | 契約種別 |  |  |  |  | 設計回付 |  |  |  | 供給検討結果 |  |  |  | オンライン登録 |  |  |  |  | 検査前区分 | 台帳整理番号
[6 empty] | 異動コード |  |  |  |  | 要 | 否 |  |  | 可 |  | 否 |  | 済 |  |  | 未済
整 理 No. |  | お客さま番号 （下６桁） |  | 契 約 名 義 |  |  |  | 契約 |  | 変圧器柱 |  | バンク |  | 引込柱 |  |  |  | 供給方式 | 全廃措置 | 支払区分 | 計器番号 |  | 取 付 指 示 数 |  | 形 式 |  | 相線電圧 | 計器容量（Ａ） | 製造年 | 検 満 |  | 内線調査 | 50ヘルツ 区分 | 停周区分 | 料 金 適 用 |  |  | 最終容量（A) | 産別 | EB区分 | ２００V区分 | 全電化区分
[12 empty] | 番 号 | [17 empty] | 年 | 月 |  |  |  | 年 | 月 | 日
1 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
[23 empty] | 軽 | [20 empty] | 照 合
2 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
落成処理
3 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
4 |  | 0 | [20 empty] | 昼 | [20 empty] | 契約審査
夜
（カタカナ）
軽
5 |  | 0 | [20 empty] | 昼
配電審査
夜
（カタカナ）
軽
6 |  | 0 | [20 empty] | 昼
[23 empty] | 夜 | [20 empty] | 調 査 中・保
（カタカナ）
軽
7 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
|  |  |  | （カタカナ） | [39 empty] | 計器交付
軽
8 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
[23 empty] | 軽 | [20 empty] | 計器・ＳＢ 交付承認
9 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
発 行
10 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
11 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
12 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
13 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
14 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
15 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
16 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
17 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
18 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
19 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
20 |  | 0 | [20 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
21 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
22 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
23 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
24 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
25 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
26 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
27 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
28 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
29 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
30 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
31 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
32 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
33 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
34 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
35 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
36 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
37 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
38 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
39 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
40 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
41 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
42 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
43 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
44 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
45 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
46 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
47 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
48 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
49 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
50 |  | 0 | [6 empty] | ｋＶＡ | [13 empty] | 昼
夜
（カタカナ）
軽
バンクが複数の場合は直接入力により修正する
バンクが複数の場合は直接入力により修正する

## Sheet1 (hidden)
異動種別 | 異動コード | 従量電灯Ｂ | 従量電灯Ｃ | 時間帯別電灯 | ３時間帯別電灯 | ピークシフト電灯 | ポイントプラン | おとくプラン | とくとくプラン | スマートライフプラン
設変 | 141 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変 | 設変
増設 | 121 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他