## QA一覧
〇発電契約者さま向けＱＡ一覧
※ＱＡに記載の無い内容については、「各種申込手続き」をご参照ください。
| No | 大項目 | 小項目 | 質問 | 回答
| 1 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討要否の条件について知りたい。 | 以下リンク先の「２ 接続検討」をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/takuso_etc/etc_chousei/
| 2 | 申込手続き（新増設） | 連系申込 | 接続検討・発電量調整供給契約申込みの受付条件は何か。 | 「接続検討」および「発電量調整供給契約申込み」の受付条件は以下の通りとなります。 【接続検討の受付条件】 ①検討料（税込22万円）が入金済みであること ②接続検討申込書（添付書類を含む）の内容に不備がないこと 【契約申込みの受付条件】 ①接続検討が実施されていること。※１ ②発電量調整供給兼基本契約申込書（添付書類を含む）の内容に不備がないこと ③系統連系保証金が入金済みであること※２ ※１：接続検討の回答日を起点として１年以内に契約申込みの受付条件を満たす必要がございます。 万一、接続検討の回答日を起点として１年を超過した場合には、再度、接続検討からやり直しとなりますので、ご留意ください。 なお、「接続検討要否確認」または「当社との協議」により接続検討不要となった場合を除きます。 ※２：接続検討の結果、工事費負担金が０円の場合は、系統連系保証金は申し受けません。
| 3 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討申込書の記載方法について知りたい。 | 以下リンク先をご参照願います。 https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html#youhi
| 4 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討の検討料が不要となるケースについて知りたい。 | 簡易な検討により接続検討が完了する場合その他実質的な検討を要しない場合は検討料を不要となります。 詳細については送配電等業務指針第８３条（https://www.occto.or.jp/article/）をご参照願います。
| 5 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 販売先が未定の場合の申込み方法について知りたい。 | 必要書類をお送りしますので、以下までご連絡ください。 ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ 宛 電話番号：0570-03-5600 Mail：Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
| 6 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 接続検討回答書の有効期限までに申込書類の不備が無いことおよび、系統連系保証金の支払いが申込受付完了の条件とのことだが、接続検討回答有効期限をふまえた申込書の提出期限はあるのか。 | 接続検討有効期限日の２ヶ月前までにお申し込みください。 【参考】系統アクセスの流れ（広域） https://www.occto.or.jp/access/kentou/files/access_nagare_20240801.pdf#page=10
| 7 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 接続検討回答書「（５）申込者に必要な対策」にて、追加対策等が必要になるとの記載があった場合、発電量調整供給契約申込みまでに全ての項目について対策を完了させる必要があるか。 | 発電量調整供給契約申込み以降に対策を実施いただいても問題ありませんが、供給開始日までには対策を実施いただく必要があります。ただし、技術検討に必要な資料は、受付前までに提出いただく必要があります（受付までに提出が困難なデータは技術検討に支障がなければ代替データの提出でも可）。
| 8 | 申込手続き（新増設） | 接続検討 | 特例需要場所が認められる条件について詳しく知りたい。 | 託送供給等約款における「供給および契約の単位」にもとづき、契約単位は１需要場所（１発電場所）において、１引込み・１計量を原則としております。 ここで、特例需要場所とは、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のために、１需要場所（１発電場所）において、複数引込みを行う需要場所（発電場所）のことを言います。 特例需要場所をご希望の方は、以下リンク先より「特例需要場所の要件」に該当しているかをご確認の上、お申込みください。 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/index.html
| 9 | 申込手続き（新増設） | 連系申込 | 発電設備を自家消費用（逆潮流なし用）へ変更する場合の手続きと申込窓口を知りたい。 | 以下３点をご準備の上、お申し込みのほど、よろしくお願いします。 ＜お申込み資料＞ ①発電量調整供給兼基本契約申込書（地点の廃止） ②系統連系サービス申込書［逆潮流あり分］（地点の廃止） ③系統連系サービス申込書［買取なし用］※１ ＜ご提出・お問い合わせ先＞ ①中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ 宛 電話番号：0570-03-5600 Mail：Chubu.Nsc002@chuden.co.jp ②③中部電力パワーグリッド株式会社 管轄支社 契約（サービス）グループ 宛（以下参照願います） 高圧契約窓口：https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf 特別高圧契約窓口：https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf ※１：系統連系サービス申込書［買取なし用］をご希望の方は、発電設備にRPR（逆電力継続器）を設置していただく可能性もございますので、ご了承ください。
| 10 | 申込手続き（新増設） | 保証金 | 保証金の請求箇所・請求時期・入金期限を知りたい。 | 発電量調整供給契約の申込みを受領後、発電契約者さまが指定した請求先に保証金を請求いたします。入金期限は、接続検討回答書の有効期限日（回答日から1年後の日）といたしますが、入金の確認が取れていること、および書類の不備がないことをもって受付いたしますので、期限日にかかわらず、早期にお支払いいただくようお願いいたします。 また、保証金の入金が接続検討回答書の有効期限日を超過した場合、申込みを受け付けることができませんのでご留意ください。
| 11 | 申込手続き（新増設） | 発電量調整供給兼基本契約 | 新規に発電量調整供給兼基本契約を申込をしたいが、どのような流れで手続きをすればよいか。 | 以下５つの書類について提出が必要となります。 ①発電量調整供給兼基本契約申込書 ②発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書または承諾書 ③運用に関する承諾意思回答書 ④託送関連データ提供システム利用申請書 以下へお問い合わせをいただければ、上記書類をメールにてご案内送信させていただきます。 電話にてお問い合わせをいただく際には、メールアドレスが必要となりますのでご準備ください。 ＜お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ 電話番号：0570-03-5600 Mail：Chubu.Nsc002@chuden.co.jp なお、必要期間（提出期限）・申請方法等は「各種申込手続き」をご参照ください。
| 12 | 申込手続き（新増設） | 発調申込 | 受電地点特定番号のお知らせタイミングを知りたい。 | 受電地点特定番号は、地点追加申込みにおける発電量調整供給開始日の翌月月初に託送コミュニケーションシステム（託送関連データ提供システム）に掲載する受電地点明細表をご確認いただきますようお願いいたします。
| 13 | 申込手続き（新増設） | 系統容量の確保 | 申込により系統容量が確保されるのはどのタイミングとなるのか。 | 申込書（添付書類を含む）の不備が無いことおよび系統連系保証金をお支払いいただいたことの2点を確認したうえで、接続検討回答時と申込受付時の系統状況に変化が無いことを確認し、その時点で送配電等業務指針第９２条（連系予約）に記載の送電系統へ契約申込みを受け付けた発電設備等が連系等されたものとして取扱い、「暫定的に送電系統の容量を確保する」こと扱いとなります。 その後、当社からの連系承諾により、同指針第９７条により連系予約が確定されます。
| 14 | 申込手続き（新増設） | 発電量調整供給兼基本契約 | FITでの新設申込みをしている地点で試運転期間について非ＦＩＴとして申込みをする際の手続きなどを知りたい。 また、問い合わせ窓口も併せて知りたい。 | 「発電量調整供給兼基本契約申込書」に地点追加の申込提出をお願いします。（備考欄に試運転の旨と期間を明記願います） ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ 宛 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp なお、発電者さまからの「系統連系サービス申込書」が未提出の場合は、以下提出先へあわせて申込提出ください。 ＜ご提出・お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 管轄支社 契約（サービス）グループ 宛（以下参照願います） 高圧契約窓口：https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf 特別高圧契約窓口：https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf
| 15 | 申込手続き（新増設） | SW申込 | 連系前の地点に対するSW申込の方法を知りたい。 | 発電量調整供給兼基本契約申込書にて、旧発電契約者さまは地点廃止申込みを、新発電契約者さまは地点追加申込みをご提出ください。また、双方の申込みがご提出されない限り、手続きを進めることができませんのでご留意ください。
| 16 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 接続検討に加え、なぜ技術検討が必要なのか。 | 接続検討は、机上設計にて対策工事を検討し、事業者様へ事業性をご判断いただくためにございます。事業性を判断いただいた後に、本申込をいただき、詳細検討を行うことによって、最終の工事費負担金を算定するため、再度技術検討を実施する必要性がございます。 詳細は広域機関ＨＰをご参照ください。 https://www.occto.or.jp/access/kentou/access_process.html
| 17 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 技術検討の回答予定日を早めることはできないか。 | お申込みの受付順に検討を実施しております。『各種申込手続き』に記載の期日までに回答するため、しばらくお待ちください。
| 18 | 申込手続き（新増設） | 技術検討 | 申込後に蓄電池・PCSメーカが変更となった場合、検討期間内（６ヶ月）において、変更のタイムリミットはあるか。 | 変更内容により、再度接続検討が必要となる場合や、回答予定日の延長が必要となる場合がありますので、変更が判明次第、速やかにご連絡いただくようお願いいたします。
| 19 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 負担金請求先の選択はできるか。 | 原則として発電契約者さまが指定した請求先へご請求となるため、請求先の選択は可能です。
| 20 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金の請求時期・支払期限を知りたい。 | 「発電設備等に関する契約申込みの回答について（承諾）」にて、連系の承諾をお知らせするとともに、工事費負担金を請求します。 お支払期限は、請求書発行日から１ヶ月となります。 例）請求書発行日：12月24日 ⇒ お支払期日：１月23日
| 21 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金は、工事完了後の後払いはできないのか。 | 託送供給等約款の「工事費負担金の申受けおよび精算」により、工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けております。
| 22 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金契約の締結意思表示は何で行えばいいか。 | 当社から技術検討結果の回答をメールでお送りいたしますので、そのメールに対し返信という形で意思表示いただくようお願いいたします。
| 23 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 工事費負担金入金後に申込取下げした場合、負担金の扱いはどうなるか。 | 当社が受電に必要な設備（計量器等を含みます。）の一部または全部を施設した後、発電契約者さままたは発電者さまの都合によって発電量調整供給の開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は、要した費用の実費を申し受けます。なお、電力広域的運営推進機関送配電等業務指針第８８条の２に定める保証金を返還する事情に該当する場合には、当社は、系統連系保証金をお返しいたします。また、実際に設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督、資材調達等に費用を要したときは、その実費を申し受けます。
| 24 | 申込手続き（新増設） | 工事費負担金 | 当初FIT申込みとして発電者にて工事費負担金を支払っているが、非FIT・FIPへ変更する場合、既に支払済みの工事費負担金はどのように扱われるか。 | 原則、発調契約への切替に伴い、受給契約者（発電者）さまにご返却し、改めて発電契約者さまへご請求しますが、発電者さまおよび発電契約者さま双方の合意をいただける場合、入金済の工事費負担金は返却せずそのまま発調契約に承継いたします。
| 25 | 申込手続き（新増設） | 系統連系保証金 | 申込取り下げにより系統連系保証金は返金してもらえるのか。 | 電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金を返還する事情に該当する場合は、系統連系保証金をお返しいたします。
| 26 | 申込手続き（新増設） | 系統連系保証金 | 当初FIT申込みとして発電者にて系統連系保証金を支払っているが、非FIT・FIPへ変更する場合、既に支払済みの系統連系保証金はどのように扱われるか。 | 原則、発調契約への切替に伴い、受給契約者（発電者）さまにご返却し、改めて発電契約者さまへご請求しますが、発電者さまおよび発電契約者さま双方の合意をいただける場合、入金済の系統連系保証金は返却せずそのまま発調契約に承継いたします。
| 27 | 申込手続き（新増設） | 連系承諾 | 「接続の同意を証する書類」とは何か。 | 接続契約成立の証として当社が発行する書類であり、国の事業計画認定に必要となります。 接続契約の成立時期によって必要となる書類が異なります。詳細については、以下をご参照ください。 ＜資源エネルギー庁ＨＰ＞ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename2.html
| 28 | 申込手続き（新増設） | 連系承諾 | 連系承諾が取り消しとなることがあるか。 | 工事費負担金をお支払い頂けない場合等に連系承諾を取り消すことがあります。詳細については送配電等業務指針（第97条第２項等）をご参照ください。 ＜送配電等業務指針＞ https://www.occto.or.jp/article/
| 29 | 申込手続き（新増設） | 連系承諾 | 発電量調整供給兼基本契約未締結で連系承諾をしてもらえるか。 | 発電量調整供給兼基本契約未締結では連系承諾はいたしかねます。
| 30 | 申込手続き（新増設） | 連系日 | 検討結果回答に記載の所要工期は短縮可能か。 | 当社として必要な所要工期をお示ししているため、原則短縮に応じることはできかねます。また、現地の工事状況によって工期を短縮することが可能なケースもありますが、お約束は出来かねますので、ご了承ください。
| 31 | 申込手続き（新増設） | 連系日 | 発電量調整供給開始日が延期となった場合の対応方法を知りたい。 | 発電量調整供給兼基本契約申込書をご提出ください。申込内容は「その他（供給開始日変更）」とし、別紙へ変更後の発電量調整供給開始希望日を記載ください。
| 32 | 申込手続き（新増設） | N-1電制 | 費用負担の考え方、支払手続を知りたい。 | N-1電制に係る費用精算については、以下のリンクをご確認ください。 https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/rule/rule_17.pdf
| 33 | 申込手続き（新増設） | その他 | 蓄電池を調整用電源として取り扱う場合の手続き方法を知りたい。 | 調整用電源として取り扱いをご希望の場合のお申込みは書面申込みとなります。 ご希望の場合は、以下の問合せ先までご連絡ください。 ＜お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 広域運営グループ Mail：Chouseiryoku.Toiawase@chuden.co.jp 非調整用電源から調整用電源への変更につきましても上記の問合せ先までご連絡ください。
| 34 | 申込手続き（既設地点） | 基本契約締結 | 各種コード類の取得（申請）方法はどうすればよいのか。 | 各種コードの取得については、広域機関へ申請をお願いします。 ＜広域機関：発電事業を開始する方の手続き（スタートアップガイド） ＞ https://www.occto.or.jp/occtosystem2/files/230609_hatsuden_startup_guide.pdf
| 35 | 申込手続き（既設地点） | 基本契約締結 | 既存の発電所の系統コードは教えてもらえるのか。 また、その際の問い合わせ先は。 | 既存の発電所については、発電者さま（または発電者さまを通じて現在の発電契約者さま）へ確認をお願いいたします。不明な場合は、広域機関へ系統コードの不明分調査をお願いします。 <広域機関：マスタの申請・登録に関するよくあるお問い合わせ（FAQ 1-4参照ください)> https://www.occto.or.jp/occtosystem2/master_shinsei_touroku/files/besshi_master_yokuarutoiawase.pdf
| 36 | 申込手続き（既設地点） | 発電量調整供給兼基本契約 | 卒FIT地点の契約状態＜小売契約中・送配電買取（特例契約中）・廃止中＞はどのように確認すればよいか。 | SW支援システム「受電地点設備情報照会」画面では、契約状態はご確認いただけませんので、申込された発電者さまにご確認をお願いいたします。
| 37 | 制度関係 | 蓄電池 | 蓄電池特措とは何か。 | 蓄電池の連系に際しては、託送料金が二重に課されることを回避する観点から、蓄電池に供給される電気の全てには託送料金を課さず、蓄電ロス分にのみ託送料金を課す特別措置が託送供給等約款に規定されています。 なお、ロス分を除いた放電分については電気の最終消費地である需要場所において託送料金が課されます。
| 38 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金とはどのような制度なのか。 | 発電側課金は、系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、これまで小売事業者等が全て負担してきた送配電設備の維持・拡充に必要な費用を、系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度です。 https://www.kansai-td.co.jp/new-consignment-fee/detail/index3.html 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/gaiyo/
| 39 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金の対象範囲を知りたい。 | 系統に接続し、かつ系統側に電気を流す（逆潮流）電源全てが課金対象となります。 但し、以下に該当する場合は課金対象外となります。 ①系統側への逆潮が10kW未満の電源 ②2024年3月末以前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源（「既認定FIT/FIP」）で、調達期間等が終了していないもの ③2023年度入札件名かつ2024年度に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源（「FIP」）で、調達期間等が終了していないもの 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/gaiyo/
| 40 | 制度関係 | 発電側課金 | 契約超過とはなにか。 | 発電者が同時最大受電電力をこえて発電または放電をした状態をいいます。 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/gaiyo/
| 41 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金料金がいくらになるか知りたい。 | 発電側課金の料金は、以下の通り算定いたします。 発電側課金料金＝基本料金＋電力量料金－系統設備効率化割引 ・基本料金＝(同時最大受電電力－接続送電サービス契約電力）×基本料金単価 ・電力量料金＝発電量調整受電電力量×電力量料金単価 ・系統設備効率化割引額＝（同時最大受電電力－接続送電サービス契約電力）×系統設備効率化割引単価（注1） （注1） 接続先の変電所等によって、適用される系統設備効率化割引が異なります。 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/ryokin/
| 42 | 制度関係 | 発電側課金 | 課金対象kWの算定方法を知りたい。 | 課金対象電力は、同時最大受電電力（kW）から需要側の契約電力（kW）を差し引いた値となります。なお、当該値が０を下回る場合、課金対象電力は０kWとなります。 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/ryokin/
| 43 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電所の発電側課金における割引区分を知りたい。 | 発電側課金制度における系統設備効率化割引の基本的な考え方としては、系統の効率的な利用を目的として、需要地近郊など送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源に対して、発電側課金の負担額を軽減する割引を設定しております。 この割引額は、系統連系申込をご提出いただき、技術検討を以て、確定情報を通知させていただきます。 なお、参考として情報公開しております割引対象地域については、以下リンク先より確認いただけます。 https://www.kansai-td.co.jp/consignment/disclosure/discount/index.html 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/ryokin/
| 44 | 制度関係 | 発電側課金 | 発電側課金は発電事業者等が一般送配電事業者に対して直接支払うこととなるのか。 | ＜一般送配電事業者と発電契約者が代理回収委託締結している場合＞ 原則、買取料金と発電側課金を相殺する形を採用しており、発電契約者さまからお支払いいただきます。相殺できなかった場合は一般送配電事業者から振込用紙を送付しますので、直接お支払いください。また、発電契約者から発電事業者に振込用紙を送付することもあります。 ＜一般送配電事業者と発電契約者が代理回収委託未締結の場合＞ 一般送配電事業者から振込用紙を送付しますので、直接お支払いください。 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/hatsudengawakakin/ryokin/
| 45 | 制度関係 | 発電側課金 | 期限までに支払いしなかった場合はどうなるのか。 | 託送供給等約款「料金その他の支払方法」にもとづき、支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで、延滞利息を発電契約者から申し受けます。 また、託送供給等約款「解約」にもとづき、料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は契約を解約をすることがあります。
| 46 | 制度関係 | 発電側課金 | 供給側の契約が廃止になった場合、発電側の契約を廃止にしなかった場合はどうなるのか。 | 託送供給等約款における「契約の廃止」にもとづき、発電量調整供給契約を締結している発電場所と同一の需要場所において締結している接続供給契約が廃止されたときは、発電量調整供給を終了させるための処置を行います。 なお、この場合には当社が当該発電場所に係る発電量調整供給を終了させるための処置を行った日に発電量調整供給契約および系統連系受電契約は変更され、または消滅するものといたします。
| 47 | 制度関係 | オフサイトPPA | オフサイトPPAを行うにあたり必要な手続きについて確認したい。 | オフサイトPPAは、需要者さまがエネルギーサービス事業者と契約を交わし、需要者さまの需要場所以外に設置した発電設備で発電した電力を調達する仕組みとなります。 エネルギーサービス事業者との契約後、発電契約者さまを通じ発電量調整供給契約にてお申込み頂きます。
| 48 | 制度関係 | オフサイトPPA | オフサイトPPAと自己託送の違いを知りたい。 | 自己託送は、需要場所以外に設置した非FIT発電所で発電した電力を送配電ネットワーク経由で需要場所へ送電（託送）する仕組みとなります。 需要場所以外に設置した発電設備で発電した電力を調達する点は発電所オフサイトPPAと共通していますが、 以下の通り発電設備の所有者が異なります。 ・オフサイトPPA…発電設備の所有者はエネルギーサービス事業者 ・自己託送…発電設備の所有者は需要者 ※発電設備の所有者は、発電設備の設置から維持管理、メンテナンスを行います。
| 49 | 制度関係 | 特定卸 | 特定卸契約をする手続きの窓口を知りたい。 申込期限など手続きの概要について知りたい。 | お問合せ窓口は、以下の通りです。 ＜お問い合わせ先＞ 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp お手続きに関しては、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」に基づく、ご対応となります。 【申込書類の〆切について】 ＜当社と基本契約の締結がない場合＞ お申込み書の不備を解消いただだいた後、本書受領の到着が契約開始日の１か月前必着となります。 ＜当社と基本契約の締結がある場合＞ お申込み書の不備を解消いただだいた後、本書受領の到着が契約開始日の１０営業日前必着となります。
| 50 | 申込手続き（新増設） | 出力制御 | 出力制御の対象が知りたい。 | 以下リンク先をご参照願います。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/facility/
| 51 | 申込手続き（新増設） | 出力制御 | 需給制御ルール・系統出力制御の違いについて知りたい。 | 需給制御（需給バランス制御） 電気は消費と発電が同時に行われるため、これらを常に一致させる必要があります。このバランスが崩れると、電気を安定してお届けすることが困難となり、最悪の場合、各一般送配電事業者のエリア全体が停電してしまいます。このようなことが起きないよう、全体の発電量と消費量のバランスを保つために、発電量を制御することを「需給バランス制約による出力制御」といいます。 系統出力制御（系統容量制約による出力制御） 系統に接続する電源は、平常時であれば連系時に確保した系統容量の範囲内で制約なく発電することができます。これを「ファーム型接続」といいます。一方で、系統容量を超えた状態で電気が流れることを「混雑」といい、混雑が予想される際に出力制御することを許容する電源は、系統に空き容量がなくとも系統増強することなく、新規の電源連系することができます。これを「ノンファーム型接続」といいます。上記のように系統の混雑が予想される際に発電量を制御することを「系統容量制約による出力制御」といいます。
| 52 | システム関係 | インターネット申込システム | インターネット申込システム利用のアカウント申請方法を知りたい。 | 以下ＵＲＬの「インターネット申込システム ログイン画面へ」、「初めてご利用になる事業者様（ユーザＩＤの新規取得）はこちら」より申請をお願いいたします。 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/jisshi/kaku_moshikomi/
| 53 | システム関係 | 託送コミュニケーションシステム （託送関連データ提供システム） | 託送コミュニケーションシステム（託送関連データ提供システム）利用の申請方法を知りたい。 | 以下、広域機関HPをご確認のうえ、「託送関連データ提供システム利用申請書」を当社申請窓口へメールにてご提出ください。 ＜広域機関HP＞ https://www.occto.or.jp/system/gijutsu/kouri_ippan_renkei.html ＜当社申請窓口＞ Takusosys.Riyou@chuden.co.jp
| 54 | システム関係 | 託送コミュニケーションシステム （託送関連データ提供システム） | 30分データ（速報値）の提供開始タイミングはいつからか知りたい。 | 地点追加による供給開始日以降、当社システムへの登録が完了次第提供開始となります（標準１週間以内程度に提供開始）。
ログイン | インターネット申込システム (chuden.co.jp)

## 各種申込手続き
■各種申込手続き（発電量調整契約）
| 申請の流れ |  |  | 必要期間（提出期限） | 必要書類 |  | 申請方法／窓口
[7 empty] | 申請方法 |  | ご提出先 | お問合せ先
新 規 増 設 | 事前相談 （任意） |  |  | 原則１ヶ月以内 （当社受付日から事前相談回答書送付まで） | ・事前相談申込書 ・添付資料：発電設備等設置場所の位置図 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ ○高圧 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/saiene/sai_high/high_moushikomi/ ○特別高圧https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/saiene/sai_high_sp/h_sp_moushikomi/ | メール申込 | 高圧 | 中部電力パワーグリッド 再エネ受付窓口 （高圧事前相談専用） | Saiene.Uketsuke@chuden.co.jp
[8 empty] | 特別高圧 | 中部電力パワーグリッド 再エネ受付窓口 （特別高圧事前相談専用） | Saiene.Uketsukesh@chuden.co.jp
| 接続検討申込 （必須） |  |  | 原則３ヶ月以内 （当社受付日〔書類不備解消日〕または接続検討料入金確認日の何れか遅い日付から接続検討回答書送付まで） | ・接続検討申込書 ・申込時における確認項目チェック表 （申込書の書類確認に期間を要する場合があります。） 〔高圧の太陽光・系統用蓄電池に関するお申込みの場合〕 ・出力制御機能付PCS仕様（諸元ほか） 〔高圧の風力・水力・地熱・バイオマスに関するお申込みの場合〕 ・出力制御装置（仕様確認依頼書・切替完了届） |  | メール申込 |  | 管轄の担当窓口支社 | ＜高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf ＜特別高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf
| 発調契約申込 （必須） |  |  | 原則６ヶ月以内 （当社受付日から連系承諾まで） 接続検討回答書の有効期限内（※）に契約申込を行う必要 ※ 接続検討の回答日から１年以内 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （特別高圧のお申込みの場合） ・接続検討申込書 |  | メール申込 |  | 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ | 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
|  | 新規に基本契約を締結する場合 |  | 原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ・発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書 ・運用に関する承諾意思回答書事前確認項目 ・託送関連データ提供システム利用申請書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 ・承諾書
| お申込み内容 |  |  | 必要期間（提出期限） | 必要書類 |  | 申請方法／窓口
[7 empty] | 申請方法 |  | ご提出先 | お問合せ先
既 設 | SW | FIT（送配）⇒小売 | ＦＩＴ受給契約の廃止 | 設備を設置されてる地域の管轄の担当窓口支社へお問合せください。 | 設備を設置されてる地域の管轄の担当窓口支社へお問合せください。 |  | メール申込 |  | 管轄の担当窓口支社 | ＜高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf ＜特別高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf
|  |  | 発電量調整契約の開始 | 1ヶ月 ※新規に基本契約を締結する場合原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/takuso_etc/etc_chousei/ | メール申込 |  | 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ | 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
|  | 小売⇒FIT（送配） | 発電量調整契約の廃止 | 1ヶ月 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/takuso_etc/etc_chousei/ | メール申込 |  | 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ | 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
|  |  | ＦＩＴ受給契約の開始 | 設備を設置されてる地域の管轄の担当窓口支社へお問合せください。 | ・電力受給契約兼系統連系サービス申込書 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ ○高圧https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/saiene/sai_high/high_moushikomi/h_mou_keiyaku/ ○特別高圧 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/ippan/powerconnection/saiene/sai_high_sp/h_sp_moushikomi/h_sp_mou_keiyaku/ | メール申込 |  | 管轄の担当窓口支社 | ＜高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf ＜特別高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf
|  | FIT（送配）⇒FIP | ＦＩＴ受給契約の廃止 | 設備を設置されてる地域の管轄の担当窓口支社へお問合せください。 | 設備を設置されてる地域の管轄の担当窓口支社へお問合せください。 |  | メール申込 |  | 管轄の担当窓口支社 | ＜高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_03_3.pdf ＜特別高圧＞ https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/ippan/powerconnection/saiene/saiene_04_2.pdf
|  |  | 発電量調整契約の開始 | 1ヶ月 ※新規に基本契約を締結する場合原則、基本契約開始日の２ヶ月前 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ・FIP認定通知書 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/takuso_etc/etc_chousei/ | メール申込 |  | 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ | 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
| 廃止／撤去 |  |  | 1ヶ月 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書 | ＜申込様式のHP掲載箇所＞ ○発電量調整供給 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/takuso_etc/etc_chousei/ ○再生可能エネルギー電気特定卸供給 https://powergrid.chuden.co.jp/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/tak_saiene/ | メール申込 |  | 中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 託送運営グループ | 電話番号：0570-03-5600 Mail:Chubu.Nsc002@chuden.co.jp
| 名義変更 |  |  | １０営業日+１暦日 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書
| 設備変更 |  |  | １０営業日+１暦日 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 ※ 契約申込の前に接続検討または接続検討要否確認をお願いします （増設の場合は、接続検討が必須）
| その他変更 |  |  | １０営業日+１暦日 | ・発電量調整供給兼基本契約申込書 （再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合） ・発電量調整供給兼基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書