## 様式１ 添付資料
共架施設位置等確認票（機器設備用） | [31 empty] | 中部電力パワーグリッド株式会社 営業所
[36 empty] | 支持物種類 | 配電設備 | 既設共架者 | 共架施設状況 | 通信元の形態 | 通信先の形態 | 線下状況 | 槍出し金具の使用 | 開閉器操作紐の移設 | 技術検討
申込者 | [22 empty] | 技術検討 |  |  |  |  | 枚数 |  |  | ／ |  | 机上確認者 |  |  | コンクリート柱 | 有 | 中電通信 | ① | 中電柱 | 中電柱 | 民地 | 無 | 不要 | 要
[36 empty] | コンクリート複合柱 | 無 | 一般 | ② | ＮＴＴ長尺柱 | ＮＴＴ長尺柱 | 道路 | 有 | 必要 | 不要
[36 empty] | 鋼管柱 |  | ＮＴＴ | ③ | ＮＴＴ短尺柱 | ＮＴＴ短尺柱 | 歩道
共架の場所 | [22 empty] | 支持物番号
[36 empty] | 木柱 |  |  | ④ | 空中分岐 | 空中分岐 | 歩道橋
[39 empty] | ⑤ |  | 無 | 鉄道横断
１．配電設備の施設状況
| 支持物種類 | [6 empty] | コンクリート柱 ・ 鋼管柱 ・ 木柱 ・ その他（ ）
| 支持物長さ | [6 empty] | １２・１４・１６・その他 | [13 empty] | 支持物強度 | [11 empty] | kg
| 建 柱 位 置 | [6 empty] | 官 地 ・ 民 地
| 開閉器 |  |  | 有 ・ 無 | [8 empty] | 変圧器 |  |  |  | 有 ・ 無 | [9 empty] | 低圧線 |  | 有 ・ 無
２．施設場所
| 共 架 設 備 | [12 empty] | 地 上 高 | [7 empty] | 配電設備との離隔 | [7 empty] | 通信線との離隔距離
[19 empty] | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [12 empty] | ｍ
[19 empty] | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [12 empty] | ｍ
[19 empty] | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [12 empty] | ｍ
| ３．槍出し金具の使用 | [12 empty] | ４．開閉器操作紐の移設 | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  | 使用の有無 | [10 empty] | 移設の要否 |  |  |  | ※ 最終判断は中電 にて実施する
| 撮影日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 全体写真 |  |  |  | 工事前 |  |  |  | 撮影日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  | 拡大写真 |  | 工事前
|  | 写真貼付（電柱全体撮影） | [18 empty] | 写真貼付（共架部拡大撮影）
|  | ＜撮影時の留意事項＞ | [18 empty] | ＜撮影時の留意事項＞
|  | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。 | [18 empty] | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。
|  | （写真へのマーキング等） | [18 empty] | （写真へのマーキング等）
|  | ・共架位置の地上高が分かるように撮影する。 | [18 empty] | ・電気工作物および他の通信線等との上下離隔が
|  | ・道路側より線路に対して45度程度の角度で撮影する。 | [18 empty] | 分かるように撮影する。
・道路側より線路に対して正面より撮影する。
◇中電ＰＧ記入欄◇
| 調 査 |  |  |  | 実 施 日 | [19 empty] | 共 架 可 否
| 机上調査 | [8 empty] | 年 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 日 |  |  | 可 ・ 否 ・ 不明
| ＜共架可の条件＞ | [23 empty] | 【特記事項】
|  | ○条件無し |  |  |  |  | ○申込設備の繰上げ | [7 empty] | ○申込設備の繰下げ
|  | ○他社設備改修 |  |  |  |  | ○昇柱空間の確保 | [7 empty] | ○その他（ ）
＜共架不可理由＞
| 配１００９（１） Ａ４ | [7 empty] | 保管期間は共架申込書に準ずる

## 【記入例】様式１ 添付資料
共架施設位置等確認票（機器設備用） | [38 empty] | 中部電力パワーグリッド株式会社 ○○営業所
[43 empty] | 支持物種類 | 配電設備 | 既設共架者 | 共架施設状況 | 通信元の形態 | 通信先の形態 | 線下状況 | 槍出し金具の使用 | 開閉器操作紐の移設 | 技術検討
申込者 |  |  |  | ○○○○○株式会社 | [21 empty] | 技術検討 |  |  | 要 |  |  |  | 枚数 |  |  |  |  | ２／５ |  | 机上確認者 |  |  | コンクリート柱 | 有 | 中電通信 | ① | 中電柱 | 中電柱 | 民地 | 無 | 不要 | 要
[43 empty] | コンクリート複合柱 | 無 | 一般 | ② | ＮＴＴ長尺柱 | ＮＴＴ長尺柱 | 道路 | 有 | 必要 | 不要
[43 empty] | 鋼管柱 |  | ＮＴＴ | ③ | ＮＴＴ短尺柱 | ＮＴＴ短尺柱 | 歩道
共架の場所 |  |  |  | ○○市○○町地内 | [21 empty] | 支持物番号 |  |  | ○○□○○○
[43 empty] | 木柱 |  |  | ④ | 空中分岐 | 空中分岐 | 歩道橋
[46 empty] | ⑤ |  | 無 | 鉄道横断
１．配電設備の施設状況
| 支持物種類 | [8 empty] | コンクリート柱 ・ 鋼管柱 ・ 木柱 ・ その他（ ）
| 支持物長さ | [8 empty] | １２・１４・１６・その他 | [14 empty] | 支持物強度 | [8 empty] | 500 | [6 empty] | kg
| 建 柱 位 置 | [8 empty] | 官 地 ・ 民 地
| 開閉器 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 変圧器 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 低圧線 |  |  |  |  | 有 ・ 無
２．施設場所
| 共 架 設 備 | [15 empty] | 地 上 高 | [7 empty] | 配電設備との離隔 | [11 empty] | 通信線との離隔距離
| 携帯電話アンテナ | [15 empty] | 5.2 |  |  |  |  | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [11 empty] | 0.3 |  |  |  |  | ｍ
[22 empty] | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [16 empty] | ｍ
[22 empty] | ｍ |  |  | １ｍ以上 ・ １ｍ未満 | [16 empty] | ｍ
| ３．槍出し金具の使用 | [15 empty] | ４．開閉器操作紐の移設 | [9 empty] | 【特記事項】
|  |  | 使用の有無 | [13 empty] | 移設の要否 |  |  |  | ※ 最終判断は中電 にて実施する
|  |  | 有 | [13 empty] | 不要
| 撮影日 |  |  | 2016 |  |  | 年 |  | 1 |  | 月 | 16 |  | 日 | 全体写真 |  |  |  | 工事前 |  |  |  | 撮影日 |  |  |  | 2016 |  |  | 年 |  | 1 | 月 |  | 16 | 日 |  | 拡大写真 |  | 工事前
|  | 写真貼付（電柱全体撮影） | [21 empty] | 写真貼付（共架部拡大撮影）
|  | ＜撮影時の留意事項＞ | [21 empty] | ＜撮影時の留意事項＞
|  | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。 | [21 empty] | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。
|  | （写真へのマーキング等） | [21 empty] | （写真へのマーキング等）
|  | ・共架位置の地上高が分かるように撮影する。 | [21 empty] | ・電気工作物および他の通信線等との上下離隔が
|  | ・道路側より線路に対して45度程度の角度で撮影する。 | [21 empty] | 分かるように撮影する。
・道路側より線路に対して正面より撮影する。
◇中電ＰＧ記入欄◇
| 調 査 |  |  |  |  | 実 施 日 | [21 empty] | 共 架 可 否
| 机上調査 |  |  |  |  | 2016 | [6 empty] | 年 |  |  | 1 |  |  | 月 |  | 23 |  |  |  | 日 |  |  | 可 ・ 否 ・ 不明
| ＜共架可の条件＞ | [26 empty] | 【特記事項】
|  | ○条件無し | [5 empty] | ○申込設備の繰上げ | [9 empty] | ○申込設備の繰下げ
|  | ○他社設備改修 | [5 empty] | ○昇柱空間の確保 | [9 empty] | ○その他（ ）
＜共架不可理由＞
| 配１００９（１） Ａ４ | [9 empty] | 保管期間は共架申込書に準ずる
中電