## Ｎｏ．20
共架施設位置等確認票（通信線設備用） | [43 empty] | 中部電力パワーグリッド株式会社 営業所
[55 empty] | 支持物種類 | 配電設備 | 既設共架者 | 共架施設状況 | 通信元の形態 | 通信先の形態 | 線下状況 | 槍出し金具の使用 | 開閉器操作紐の移設 | 技術検討
申込者 | [22 empty] | 技術検討 | [11 empty] | 枚数 | [5 empty] | ／ |  |  |  |  | 現場確認者 |  |  |  |  | 机上確認者 |  |  |  | コンクリート柱 | 有 | 中電通信 | ① | 中電柱 | 中電柱 | 民地 | 無 | 不要 | 要
[55 empty] | コンクリート複合柱 | 無 | 一般 | ② | ＮＴＴ長尺柱 | ＮＴＴ長尺柱 | 道路 | 有 | 必要 | 不要
[55 empty] | 鋼管柱 |  | ＮＴＴ | ③ | ＮＴＴ短尺柱 | ＮＴＴ短尺柱 | 歩道
共架の場所 | [22 empty] | 支持物番号
[55 empty] | 木柱 |  |  | ④ | 空中分岐 | 空中分岐 | 歩道橋
[58 empty] | ⑤ |  | 無 | 鉄道横断
| １．配電設備の施設状況 | [14 empty] | ２．共架施設状況と希望位置 | [19 empty] | ３．共架位置と測定結果 | [21 empty] | ⑦ |  |  | 道路横断
| 支持物種類 |  |  |  |  | 長さ |  |  |  | 強度 | [6 empty] | 既設共架者 |  |  |  |  | 【共架予定位置】 | [13 empty] | 配電設備との | [5 empty] | 通信線との離隔距離 | [8 empty] | 共架予定位置
[9 empty] | m |  |  | kN |  |  |  | ① | [7 empty] | 単独 | [11 empty] | 離隔距離 | [5 empty] | 直近上位 |  |  |  |  | 直近下位 |  |  |  | の地上高
[16 empty] | ② | [5 empty] | （ |  |  |  | と |  |  | の中間 |  |  |  | ） | [6 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  |  | m
[16 empty] | ③ | [7 empty] | 一束化
| 高圧線 |  | 低圧線 |  |  | 変圧器 |  |  |  | 開閉器 | [5 empty] | ④ | [5 empty] | （ |  |  |  | と一束化 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | ◇標準ポジションは次のとおり
[16 empty] | ⑤ | [5 empty] | 【一束化予定事業者名】 | [13 empty] | 中電通信:6.7m、一般:6.1～6.4m、NTT:5.8m以下
[16 empty] | ⑥ | [19 empty] | ◇離隔距離が1ｍ以上の場合は「1.0以上」と記入
[16 empty] | ⑦ | [19 empty] | ◇配電設備との離隔距離欄には，縁回し線等を含めた最接近箇所
における離隔距離を記入
４．施設形態
[5 empty] | 施設形態 |  |  |  |  | 中電柱番号 |  |  |  |  | 径間 |  |  |  |  | 線下状況 | [5 empty] | 通信元 との角度 | [5 empty] | 外径 | [12 empty] | 自重
[32 empty] | 吊線 | [6 empty] | 通信線 | [5 empty] | 吊線 |  |  |  |  | 通信線
| 通信元 | [17 empty] | m | [17 empty] | mm | [5 empty] | mm |  |  |  |  | kg/m |  |  |  |  | kg/m
| 通信先１ | [17 empty] | m | [10 empty] | 度 | [6 empty] | mm | [5 empty] | mm |  |  |  |  | kg/m |  |  |  |  | kg/m
| 通信先２ | [17 empty] | m | [10 empty] | 度 | [6 empty] | mm | [5 empty] | mm |  |  |  |  | kg/m |  |  |  |  | kg/m
(複数方向に施設する場合)
| ５．槍出し金具の使用 | [16 empty] | ６．開閉器操作紐の移設 | [14 empty] | 【特記事項】（配電設備の改修要望内容等）
| 使用の有無 |  |  |  |  | ※使用する理由 | [11 empty] | 移設の要否 | [6 empty] | ※ 最終判断は中電 にて実施する
→
| 撮影日 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 全体写真 |  |  |  |  | 工事前 | [5 empty] | 撮影日 | [10 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 拡大写真 |  |  |  | 工事前
|  | 写真貼付（電柱全体撮影） | [25 empty] | 写真貼付（共架部拡大撮影）
|  | ＜撮影時の留意事項＞ | [25 empty] | ＜撮影時の留意事項＞
|  | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。 | [25 empty] | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。
|  | （写真へのマーキング等） | [25 empty] | （写真へのマーキング等）
|  | ・共架位置の地上高が分かるように撮影する。 | [25 empty] | ・電気工作物および他の通信線等との上下離隔が
|  | ・道路側より線路に対して45度程度の角度で撮影する。 | [25 empty] | 分かるように撮影する。
・道路側より線路に対して正面より撮影する。
◇中電ＰＧ記入欄◇
| 調 査 |  |  | 実 施 日 | [9 empty] | 共架可否 | [7 empty] | 改修工事要否 | [10 empty] | ＜改修工事内容＞
| 机上調査 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 可・不可・不明 | [7 empty] | 不要・要・不可 | [11 empty] | ○本柱建替 | [11 empty] | ○支線取付・移設
| 現場調査 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 可・不可 | [7 empty] | 不要・要・不可 | [11 empty] | ○変圧器２次ﾘｰﾄﾞ改修 | [11 empty] | ○変圧器移設
| ＜共架可の条件＞ | [32 empty] | ○電線移設（高圧・低圧） | [11 empty] | ○引込線変更
|  | ○条件無し | [5 empty] | ○一束化 | [7 empty] | ○引張荷重［ kN］以下
○開閉器操作紐移設
|  | ○当社設備改修 | [5 empty] | ○他社設備改修 | [7 empty] | ○共同支線の施設(吊線 径間延長)
○その他［ ］
○その他［ ］
| ＜共架不可理由＞ | [31 empty] | ＜改修工事完工日＞
[41 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
| 配１００９（１） Ａ４ | [9 empty] | 保管期間は共架申込書に準ずる
No.20(1)

## 【記入例】Ｎｏ．20
共架施設位置等確認票（通信線設備用） | [46 empty] | 中部電力パワーグリッド株式会社 ○○営業所
申込者 |  |  |  | ○○○○○株式会社 | [20 empty] | 技術検討 | [5 empty] | 要 | [5 empty] | 枚数 | [5 empty] | ２／５ | [5 empty] | 現場確認者 |  |  |  |  | 机上確認者 |  |  |  | コンクリート柱 | 有 | 中電通信 | ① | 中電柱 | 中電柱 | 民地 | 無 | 不要 | 要
[58 empty] | コンクリート複合柱 | 無 | 一般 | ② | ＮＴＴ長尺柱 | ＮＴＴ長尺柱 | 道路 | 有 | 必要 | 不要
[58 empty] | 鋼管柱 |  | ＮＴＴ | ③ | ＮＴＴ短尺柱 | ＮＴＴ短尺柱 | 歩道
共架の場所 |  |  |  | ○○市○○町地内 | [20 empty] | 支持物番号 | [5 empty] | ○○□○○○ | [29 empty] | ④
[58 empty] | 木柱 |  |  | ⑤ | 空中分岐 | 空中分岐 | 歩道橋
[61 empty] | ⑥ |  | 無 | 鉄道横断
⑦
| １．配電設備の施設状況 | [16 empty] | ２．共架施設状況と希望位置 | [19 empty] | ３．共架位置と測定結果 | [25 empty] | 道路横断
| 支持物種類 |  |  |  |  | 長さ |  |  |  |  | 強度 | [7 empty] | 既設共架者 |  |  |  |  | 【共架予定位置】 | [13 empty] | 配電設備との | [5 empty] | 通信線との離隔距離 | [9 empty] | 共架予定位置
| コンクリート柱 |  |  |  |  | 16 |  |  | m |  | 4.9 |  |  | kN |  |  |  | ① | 一般 | [6 empty] | 単独 | [11 empty] | 離隔距離 | [5 empty] | 直近上位 | [5 empty] | 直近下位 |  |  |  | の地上高
[18 empty] | ② | ＮＴＴ |  |  |  |  | （ |  | ① |  | と | ② |  | の中間 |  |  |  | ） |  |  | 0.9 |  |  |  | m |  | 無し |  |  |  | m |  | 0.5 |  | m |  | 6.3 |  |  | m
[18 empty] | ③ | [7 empty] | 一束化
| 高圧線 |  | 低圧線 |  |  | 変圧器 |  |  |  |  | 開閉器 | [6 empty] | ④ | [5 empty] | （ |  |  |  | と一束化 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | ◇標準ポジションは次のとおり
| 無 |  | 有 |  |  | 有 |  |  |  |  | 無 | [6 empty] | ⑤ | [5 empty] | 【一束化予定事業者名】 | [13 empty] | 中電通信:6.7m、一般:6.1～6.4m、NTT:5.8m以下
[18 empty] | ⑥ | [19 empty] | ◇離隔距離が1ｍ以上の場合は「1.0以上」と記入
[18 empty] | ⑦ | [19 empty] | ◇配電設備との離隔距離欄には，縁回し線等を含めた最接近箇所
における離隔距離を記入
４．施設形態
[5 empty] | 施設形態 | [5 empty] | 中電柱番号 | [5 empty] | 径間 |  |  |  |  | 線下状況 | [5 empty] | 通信元 との角度 | [5 empty] | 外径 | [13 empty] | 自重
[34 empty] | 吊線 | [6 empty] | 通信線 | [6 empty] | 吊線 |  |  |  |  | 通信線
| 通信元 |  |  |  | 中電柱 | [5 empty] | 00ｱ001 | [5 empty] | 40.0 |  |  |  | m | 道路 | [11 empty] | 6.9 |  |  |  |  | mm |  | 15.3 |  |  |  | mm |  |  | 0.230 |  |  | kg/m |  | 0.200 |  |  | kg/m
| 通信先１ |  |  |  | 中電柱 | [5 empty] | 00ｱ003 | [5 empty] | 35.5 |  |  |  | m | 道路 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 度 |  | 6.9 |  |  |  |  | mm |  | 15.3 |  |  |  | mm |  |  | 0.230 |  |  | kg/m |  | 0.200 |  |  | kg/m
| 通信先２ | [19 empty] | m | [10 empty] | 度 | [6 empty] | mm | [5 empty] | mm | [5 empty] | kg/m |  |  |  |  | kg/m
(複数方向に施設する場合)
| ５．槍出し金具の使用 | [18 empty] | ６．開閉器操作紐の移設 | [14 empty] | 【特記事項】（配電設備の改修要望内容等）
| 使用の有無 |  |  |  |  | ※使用する理由 | [13 empty] | 移設の要否 | [6 empty] | ※ 最終判断は中電 にて実施する
| 無 |  |  |  | → | [14 empty] | 不要
| 撮影日 |  |  | 20XX |  |  | 年 |  |  | 1 |  | 月 |  |  | 16 | 日 |  | 全体写真 |  |  |  |  | 工事前 | [5 empty] | 撮影日 | [5 empty] | 20XX |  |  |  |  | 年 |  | 1 |  | 月 |  | 16 |  | 日 |  | 拡大写真 |  |  |  | 工事前
|  | 写真貼付（電柱全体撮影） | [27 empty] | 写真貼付（共架部拡大撮影）
|  | ＜撮影時の留意事項＞ | [27 empty] | ＜撮影時の留意事項＞
|  | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。 | [27 empty] | ・共架施設位置がはっきり分かるように撮影する。
|  | （写真へのマーキング等） | [27 empty] | （写真へのマーキング等）
|  | ・共架位置の地上高が分かるように撮影する。 | [27 empty] | ・電気工作物および他の通信線等との上下離隔が
|  | ・道路側より線路に対して45度程度の角度で撮影する。 | [27 empty] | 分かるように撮影する。
・道路側より線路に対して正面より撮影する。
◇中電ＰＧ記入欄◇
| 調 査 |  |  | 実 施 日 | [11 empty] | 共架可否 | [7 empty] | 改修工事要否 | [10 empty] | ＜改修工事内容＞
| 机上調査 |  |  | 20XX |  |  | 年 |  | 1 |  | 月 |  | 23 |  | 日 | 可・不可・不明 | [7 empty] | 不要・要・不可 | [11 empty] | ○本柱建替 | [12 empty] | ○支線取付・移設
| 現場調査 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | 可・不可 | [7 empty] | 不要・要・不可 | [11 empty] | ○変圧器２次ﾘｰﾄﾞ改修 | [12 empty] | ○変圧器移設
| ＜共架可の条件＞ | [34 empty] | ○電線移設（高圧・低圧） | [12 empty] | ○引込線変更
|  | ○条件無し | [5 empty] | ○一束化 | [9 empty] | ○引張荷重［ kN］以下
○開閉器操作紐移設
|  | ○当社設備改修 | [5 empty] | ○他社設備改修 | [9 empty] | ○共同支線の施設(吊線 径間延長)
○その他［ ］
○その他［ ］
| ＜共架不可理由＞ | [33 empty] | ＜改修工事完工日＞
[43 empty] | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  |  | 日
| 配１００９（１） Ａ４ | [10 empty] | 保管期間は共架申込書に準ずる
中電
中電
No.20(1)