## 完了届
[9 empty] | （西暦） |  |  |  | 年 | 月 | 日
出力制御装置の設置（切替）完了届
| 中部電力パワーグリッド株式会社 |  |  |  |  | 行
出力制御装置（出力制御機能付PCS等）の設置（切替）に関して，工事が完了しましたので確認を
お願いいたします。
[7 empty] | 住 所 |  | 〒 |  | －
会社名
氏 名
記
１．発電所の名称※1 （設備ＩＤ）
|  |  | （設備ID： | [5 empty] | ）
２．発電場所
| ３．出力制御装置設置 （切替）完了日 |  | （西暦） |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| ４．出力制御方法※2 |  |  |  | 更新スケジュール （インターネット回線あり） 原則，こちらを選択 | [5 empty] | 固定スケジュール （インターネット回線なし）
| ５．仕様確認依頼書からの 変更有無 |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有の場合，別紙「PCS系列単位の 諸元一覧」を添付※3
【ご記入にあたっての留意事項】
※１ 発電所名はご契約名義をご記入ください。設備ＩＤにつきましては，経済産業省より「事業計画認定通知書」を受領している場合，
記載されている設備ＩＤをご記入ください。
※２ 原則として，更新スケジュールを選択してください。
固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境が技術的に構築できない場合のみ選択可能です。
【出力制御スケジュールについて】
〔更新スケジュール〕
・当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，出力制御装置がインターネット環境を経由
して最新のスケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行う運用をいいます。
ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます。
〔固定スケジュール〕
・当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールを出力制御装置へあらかじめ登録して，運用していただくことをいい
ます。
・最新の気象予報等を反映できないため，売電量が大幅に減少するおそれがあります。
・固定スケジュールの場合は，メーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業が必要となります。
※３ 仕様確認依頼書提出時と変更がある場合は，変更後の詳細を別紙に全てご記入（対象外を含む）ください。
以 上
【中部電力パワーグリッド使用欄】
|  | 受付年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
お客さま番号
※今回取得した個人情報は，再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る連絡等のみに利用し，当該目的以外には利用しません。

## 別紙
別 紙
[10 empty] | （西暦） |  | 年 | 月 |  | 日
発電所名称
ＰＣＳ系列単位の諸元一覧
PCS系列 | 適用ルール※1 | 発電容量 ［kW］ | パネルまたは風車容量※2［kW］ |  | PCS容量※2［kW］ |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ユニット数） | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 （機器構成単位で記載） |  | NK認証番号※3 （風車の場合のみ） | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 （連系協議関連事項のみ）※4など
|  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
※１ 出力制御の適用（旧・新・無補償・ＦＩＴ以外のいずれか）を記入してください。
※２ 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。
（連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は，保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）
※３ 一般財団法人日本海事協会（NK）が，出力20kW未満の小型風車について，国際・国内基準（JSWTA国内業界規格，IEC，JIS等）の要求事項（性能及び安全性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該PCSのNK認証番号を記入してください。
※４ 出力制御機能付ＰＣＳの出力変化時間は10分で設定してください。
仕様確認依頼書提出時と変更があった場合のみ，変更後の「ＰＣＳ系列単位の諸元一覧」を記入してください。
（変更がない場合は，「ＰＣＳ系列単位の諸元一覧」の提出は不要です。）