## 事前相談依頼票
事前相談依頼票（低圧連系）
中部電力パワーグリッド株式会社 御中 |  |  |  |  | 依頼日 | 令和 年 月 日
依頼者 | 会社名
所在地
所属・担当者
電話番号（FAX）
Ｅ-mail
発電設備設置場所の住所
希望連系点 （電柱番号） |  |  | 連系希望年月 （参考）
引込線（既設） | 太さ |  | 希望される配線方法
亘長
〈発電設備概要〉
発電設備の種類※1 | 発電設備容量※2 （kW・kVA・kWh） | インバータ（パワーコンディショナ）
|  | メーカ | 型式 | 認証番号※3 | 電気方式 | 出力 （kW・kVA） | 台数
※1 発電設備を複数台設置する場合，発電設備の種類（太陽光，ガスエンジンコジェネ，燃料電池，蓄電池，水力，風力等）ごとにご記入ください。
※2 太陽光（蓄電池一体型含む）の場合は、パネル出力をご記入ください。蓄電池の場合は、蓄電池の電池容量（kWh）をご記入ください。
※3 インバータ（パワーコンディショナ）が，JET（一般財団法人電気安全環境研究所），JIA（一般財団法人日本ガス機器検査協会）の認証品の場合に、
認証番号をご記入ください。
＜注意事項＞
・ 依頼票１枚につき１箇所の連系点について確認いたします。（複数箇所の確認が必要な場合は，個々に依頼票をご提出ください。）
・ 依頼に対する回答は以下のとおりです。
（１）複数台連系試験の要否
（２）対策工事の要否
・ 本票による依頼に対する費用は不要です。
・ 本票により得た依頼者等の情報については，複数台連系試験および対策工事の要否の検討，申込状況の管理以外には利用いたしません。
＜承認確認欄＞
事前相談について，以下の内容を承認のうえ，本書のとおり検討を申し込みます。
（１）本依頼により実施する検討は，複数台連系試験の要否，対策工事の要否を確認するものであり，
さまざまな条件を踏まえた詳細な連系検討の結果によっては連系できない場合があります。
詳細な連系検討をご希望される場合は，本申込みの提出をお願いいたします。
（２）対策工事の要否は，発電設備から弊社側に流れる電流に対して，各設備の許容電流を超過しないかを確認します。
別に電気のお申込みがある場合は，供給のための対策工事が必要となる場合があります。
（３）本依頼により回答する検討結果の内容は検討日時点のものであり，将来に亘って本内容をお約束するものではありません。
（お客さまからの電気のお申込み，他の発電設備の連系のお申込み，また，それに対応するための工事等により，連系条件は常に変化しています）。
（４）電力販売申込みまでに事前相談の回答内容に変更が生じた場合でも，以下のような行為により生じた費用および
将来見込まれていた利益（電力販売によるものを含む）の逸失その他のお客さまおよび第三者の損害について当社は一切補償いたしません。
・発電設備単機の試験および複数台連系試験の実施
・資機材の発注，売買および請負契約，機器の設置
・設備認定など官公庁への申請 など
以 上

## 事前相談回答票 (hidden)
事前相談回答票（低圧連系）
[5 empty] | 回答日 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 検討日 | 令和 年 月 日
中部電力パワーグリッド株式会社
御中
［依頼内容］
依頼日（受付日） | 令和 年 月 日
発電設備設置場所の住所 |  | 0
希望連系点 （電柱番号） |  | 0 |  | 連系希望年月（参考） | 0
引込線（既設） |  | 太さ | 0 | 希望される配線方法 | 0
|  | 亘長 | 0
発電設備の種類 |  | 発電設備容量 （kW・kVA・kWh） | インバータ（パワーコンディショナ）
|  |  | メーカ | 型式 | 認証番号 | 電気方式 | 出力 （ｋW・ｋVA） | 台数
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
［回答内容］
①複数台連系試験の要否
複数台連系試験の組合せ
|  |  | メーカ | 型式 | 認証番号 | 電気方式 | 出力 （ｋW・ｋVA） | 台数
既に連系中の発電設備
新たに連系する発電設備（申込み分） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②対策工事の要否 |  | 要
対策工事の概要
建柱工事
※既設引込線の情報が記入されていない場合，引込線工事に関しては未回答とさせていただきます。
③三相3線式パワーコンディショナの場合 ※三相PCSに限ります。
交流出力側にS相（V相）接地が必要な三相ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（ﾄﾗﾝｽﾚｽ方式）を当社の低圧配電線へ連系する場合，
受電点（連系点）から三相ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（ﾄﾗﾝｽﾚｽ方式）の間に，絶縁変圧器（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾗﾝｽ）を設置していただく必要があります。
詳しくは，メーカ技術資料をご確認いただくかメーカにお問い合わせください。
＜注意事項＞
・この検討は，複数台連系試験の要否，対策工事の要否を確認した結果であり，さまざまな条件を踏まえた詳細な連系検討の結果によっては連系できない場合があります。
詳細な連系検討をご希望される場合は，接続申込みの提出をお願いいたします。
・対策工事の要否は，発電設備から弊社側に流れる電流に対して，各設備の許容電流を超過しないかを確認した結果です。
別に電気のお申込みがある場合は，供給のための対策工事が必要となる場合があります。
・本回答内容は検討日時点のものであり，将来に亘って本内容をお約束するものではありません。
・お客さまからの電気のお申込み，他の発電設備の接続のお申込み，また，それに対応するための工事等により，連系条件は常に変化しているため，
事前相談回答日から接続申込みまでに期間を要する場合や事前相談時の内容変更を検討される場合で，連系条件の確認を再度，ご希望されるときは，
改めて事前相談依頼票をご提出いただきますようお願いいたします。
・接続申込みまでに事前相談の回答内容に変更が生じた場合でも，以下のような行為により生じた費用および将来見込まれていた利益（電力販売によるものを含む）の
逸失その他のお客さまおよび第三者の損害について当社は一切補償いたしません。
・発電設備単機の試験および複数台連系試験の実施
・資機材の発注，売買および請負契約，機器の設置
・設備認定など官公庁への申請 |  |  | など
・当社から回答する内容は，お申込みのあったお客さまに対し回答するものであり，
お客さまが当該発電事業を実施するうえで関わりのない第三者に開示することを禁止します。
以 上
目的外使用・開示禁止 中部電力パワーグリッド株式会社

## Sheet1 (hidden)
余剰 | 太陽光 | 単相 | 2024年 | 要 | 建柱工事
全量（Ｙ分岐） | 太陽光（蓄電池一体型） | 三相 | 2025年 | 否 | 変圧器・低圧線工事
全量（２引込） | 蓄電池 |  |  |  | 引込線工事
野立（更地へ設置） | 燃料電池 |  |  |  | その他
未定 | V2H
その他（右記に記載ください）